浙江普尔树脂有限公司年产6000吨食品级阳离子交换树脂、500吨电

子级、核级离子交换树脂项目竣工环境保护验收报告

        建设单位：浙江普尔树脂有限公司

编制单位：绍兴市中测检测技术股份有限公司
绍兴市中测检测技术股份有限公司

二○一八年二月
建设单位：浙江普尔树脂有限公司

法人代表：张强
编制单位：绍兴市中测检测技术股份有限公司

法人代表：张孟超
项目负责人：杨蕾英
建设单位：浙江普尔树脂有限公司                  编制单位：绍兴市中测检测技术股份有限公司

电话： 0575-82739258                            电话：0575-86290208
传真： 0575-82739248                            传真：0575-86059333
邮编：312369                                    邮编：312500
地址： 杭州湾上虞经济技术开发区                 地址：新昌县七星街道丽江路299号 
目  录

11验收项目概况


22 验收依据


33 工程建设情况


33.1地理位置及平面布置


33.2建设内容


73.3项目主要原辅材料及主要设备


103.4水源及水平衡


113.5生产工艺


143.6变动情况


154环境保护设施


154.1污染物治理/处置设施


194.2其他环保设施


204.3环保设施投资及“三同时”落实情况


215环评主要结论与建议及审批部门审批决定


215.1环评主要结论及建议


225.2审批部门审批决定


266验收执行标准


266.1污染物排放标准


287验收监测内容


287.1环境保护设施调试效果


328质量保证及质量控制


328.1监测分析方法


338.2监测仪器


348.3人员资质


348.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制


348.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制


348.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


359验收监测结果


359.1生产工况


359.2环境保护设施调试


469.3工程建设对环境的影响


4710验收监测结论


4710.1环保设施调试结果


4810.2工程建设对环境的影响


4810.3验收监测总结论



11建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表 ………………………………………………49
附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图
附件：

附件1：绍兴市环境保护局“绍市环审[2014]109号“《关于浙江普尔树脂有限公司年产6000吨食品级阳离子交换树脂、500吨电子级、核级离子交换树脂项目环境影响报告书的审查意见》；

附件2：浙江省环境工程技术评估中心“浙环评估[2014]202号”关于浙江普尔树脂有限公司年产6000吨食品级阳离子交换树脂、500吨电子级、核级离子交换树脂项目环境影响报告书的技术咨询报告》；
附件3：浙江普尔树脂有限公司突发环境污染事故应急预案备案；
附件4：危废协议；

附件5：浙江普尔树脂有限公司2017年12月份在线监测数据；
附件6：入网协议；

附件7：建设项目环境保护验收监测期间生产情况说明；

附件8：浙江普尔树脂有限公司年产6000吨食品级阳离子交换树脂、500吨电子级、核级离子交换树脂项目竣工环境保护验收意见及会议签到单。
1验收项目概况

浙江普尔树脂有限公司原名上虞普尔树脂有限公司，成立于2003年，是一家专业生产离子交换树脂的外商独资企业，位于杭州湾上虞经济开发区纬三路。公司现有产品包括阳树脂3500t/a、阴树脂1000t/a以及配套的白球1100t/a（作为本厂阴阳树脂原料，不外售），均已通过竣工环保验收。
为了提升公司竞争力、增加产品附加值，公司利用厂区现有厂房，购置反应釜、交换柱以及过滤器等国内先进设备，实施年产6000吨食品级阳离子交换树脂、500吨电子级、核级离子交换树脂项目。项目属于技术改造项目。

企业2013年6月委托杭州一达环保技术咨询服务有限公司编制了《上虞普尔树脂有限公司年产6000吨食品级阳离子交换树脂、500吨电子级、核级离子交换树脂项目环境影响报告书》。2014年1月绍兴市环保局出具了《关于上虞普尔树脂有限公司年产6000吨食品级阳离子交换树脂、500吨电子级、核级离子交换树脂项目环境影响报告书审查意见》（绍市环审[2014]109号）。项目于2017年2月开工建设，并于2017年10月建成投入试生产。

受浙江普尔树脂有限公司委托，根据国家和省环境保护管理部门对建设项目竣工验收监测的有关规定，我公司于2017年12月对项目进行现场踏勘，编制了《浙江普尔树脂有限公司年产6000吨食品级阳离子交换树脂、500吨电子级、核级离子交换树脂项目竣工环境保护验收监测方案》。

根据方案要求，于2017年12月20日、21日，2018年2月1日、2日对其“三废”和噪声进行监测和调查，在分析验收监测数据及调查资料的基础上，编写本验收监测报告。

通过实地调查和监测，评价项目污染物排放和处置是否符合国家有关排放标准或规定；检查环境影响评价报告书和环保审批意见的落实情况；检查企业环保管理制度的落实情况；监测并核查该项目实施后企业的污染物排放总量情况；评价其环保设施的建设、运行情况和处理效率，提出存在问题和对策措施，为环境管理提供科学依据。项目施工期主要为设备安装，已结束，本验收监测报告主要考虑项目运营期环境影响。

2 验收依据

2.1国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》；

2.2国家环境保护总局[2001]13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

2.3国家环境保护总局《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002；

2.4国家环境保护总局《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007；

2.5国家环境保护总局《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》HJ706-2014；

2.6国家环境保护总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）；

2.7浙江省环境保护局《浙江省建设项目环境保护设施竣工验收监测技术规定》；

2.8关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评[2017]4号；

2.9《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》；

2.10杭州一达环保技术咨询服务有限公司《浙江普尔树脂有限公司年产6000吨食品级阳离子交换树脂、500吨电子级、核级离子交换树脂项目环境影响报告书》；

2.11绍兴市环境保护局“绍市环审[2014]109号“《关于浙江普尔树脂有限公司年产6000吨食品级阳离子交换树脂、500吨电子级、核级离子交换树脂项目环境影响报告书的审查意见》”；
2.12 浙江普尔树脂有限公司竣工验收监测委托合同。

3 工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

本项目位于杭州湾上虞经济技术开发区浙江普尔树脂有限公司内，据现场调查，厂区呈长方形，分为东西两个区域布置，东侧区域由北往南依次为白球干燥车间（聚合干燥车间）、罐区、食品级树脂和阳树脂车间（磺化车间）、阴树脂车间（胺化车间）、甲类仓库、PMB101树脂车间（去除金属）。西侧区域由北往南依次是综合楼、机修/五金/变电所、消防水池、冷冻纯水车间、PMB101树脂车间（初级处理）以及三废处理设施。厂区周边均为工业企业或空地，与项目最近的敏感点位于项目东南面2.3km处世海村。        

本项目未新建厂房，在现有厂房进行，其中食品级树脂设置在阳树脂车间内，电子级、核级树脂预处理设置在纯水车间右侧的精制车间生产，去除金属工段设置在后处理车间。项目地理位置示意图见图1，平面布置图见图2。

3.2建设内容

⑴产品方案及规模

表3-1  本项目产品方案及规模

	产品名称
	审批规模（吨/年）
	2017年12月产量（吨）
	达产规模（吨/年）

	食品级阳离子交换树脂
	PC002FD、PC003FD
	5000
	418.25
	5000

	
	PC200FD
	1000
	87.93
	1000

	电子级交换树脂（PMB101）
	400
	35.87
	400

	核级交换树脂（PMB101）
	100
	8.45
	100


⑵本项目实际总投资约150万美元，其中环保投资约275万元（人民币）。

⑶工程组成一览表

表3-2  项目工程组成一览表

	工程类别
	单项工程名称
	工程内容及规模

	主体工程
	生产车间
	项目未新建厂房，利用现有厂房进行，其中食品级树脂设置在阳树脂车间内，电子级、核级树脂预处理设置在纯水车间右侧的车间生产，去除金属工段设置在后处理车间。

	贮运工程
	物料贮存
	新增一个38m3发烟硫酸罐，其余利用现有储罐，包括20m3盐酸罐一个、38m3硫酸储罐、发烟硫酸储罐和碱液储罐各一个，其余利用现有原料及成品仓库。

	公用配套工程
	给水
	由开发区供水管网引入，纯水及超纯水由厂内粒子交换树脂自制。

	
	排水
	厂内雨污分流、清污分流，废水经厂区污水处理站处理后接入开发区污水管网，送上虞污水处理厂处理；雨水及清下水排入内河。

	
	供电
	由开发区电网经厂区变电所供应

	
	供能
	由开发区杭协热电集中提供蒸汽

	环保工程
	污水处理设施
	综合废水处理依托现有废水站

	
	废气处理设施
	 PC003FD（PC002FD）磺化废气经过二级冷凝后汇同（PC002FD）配酸、稀释、水洗碱化废气进入阳树脂车间一级碱液喷淋，最终进入厂区现有废气集中处理系统处理达标后排放；PC200FD蒸煮废气通过冷凝预处理后汇同PC200FD二次转型废气、PM101配酸、转型废气、贮罐呼吸进入酸碱喷淋，然后进入厂区现有废气集中处理系统处理达标后排放。


⑷生产制度及劳动定员

本项目劳动定员20人，车间采用三班制生产，管理人员及技术人员为常日班，年工作日300天。

⑸环评及批复落实情况对照表

表3-3   环评及批复落实情况对照表

	环评及批复要求
	落实情况
	备注

	项目为技改项目，选址位于杭州湾上虞经济开发区现有厂区内。项目主要内容为：购置反应釜、蒸煮罐等设备设施，形成年产6000吨食品级阳离子交换树脂，500吨电子级、核级离子交换树脂的生产能力。
	购置反应釜、蒸煮罐等设备设施，形成年产6000吨食品级阳离子交换树脂，500吨电子级、核级离子交换树脂的生产能力。
	实际未新建车间，利用现有厂房实施，设备与环评及批复基本一致。

	加强废水污染防治工作。根据“清污分流、雨污分流，分质处理”的原则，完善厂区排水收集系统，做好水污染防治工作。项目高酸性废水经生石灰和沉淀预处理后与其他污水一并进入厂区综合污水站，经处理达标后再纳入上虞污水处理厂。纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准和《工业企业废水氮、磷间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。排污管线须架空明管布设，设置标准化排放口和在线监控设施、电磁阀。所有废水不得排入周围河道或城市雨水管，切实防止对周围水环境的影响。
	厂区已雨污分流，设置规范化雨水、污水排放口，已安装在线监控设施、电磁阀。项目高酸性废水与其他污水一并进入厂区综合污水站，废水达标纳管。
	对硫酸进行回收，不设中和沉淀预处理装置其它，与环评及批复基本一致。

	加强废气污染防治工作。项目废气主要为硫酸雾和HCl等，经二级冷凝+一级碱吸收处理后由15米以上排气筒排放。废气排放执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关标准。


	项目污染因子主要为硫酸雾和HCl， PPC003FD（PC002FD）磺化废气经过二级冷凝后汇同（PC002FD）配酸、稀释、水洗碱化废气进入阳树脂车间一级碱液喷淋，最终进入厂区现有废气集中处理系统处理达标后排放；PC200FD蒸煮废气通过冷凝预处理后汇同PC200FD二次转型废气、PM101配酸、转型废气、贮罐呼吸进入酸碱喷淋，然后进入厂区现有废气集中处理系统处理达标后排放。                                                             
	未新建食品级树脂生产车间，利用现有阳树脂车间，一级碱液喷淋利用阳树脂车间现有装置，其它基本与环评及批复一致。

	加强噪声污染防治工作。选择低噪声设备并合理布置，主要噪声尽可能远离厂界；对主要产噪设备、舌尖须采取隔声、降噪、减振等有效措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1348-2008）相关标准要求。
	设备均布置于车间内，选用低噪声的先进的设备对高噪声设备采取有限的减震隔声消音等降噪措施。
	与环评及批复基本一致

	加强固废污染防治工作。规范固废分类收集和暂存，并及时清运和处置，严防二次污染。污水处理污泥等危险废物须按相关要求规范收集和暂存，并委托有资质单位安全处置，同时落实转移计划，联单申报审批工作。包装材料回收利用，生活垃圾及时清运。
	已有固废已妥善处理，废编织袋、污水处理污泥委托绍兴市上虞众联环保有限公司厂处置；废包装桶由厂家回收；生活垃圾经收集后由浙江春晖环保能源有限公司处置。
	与环评及批复基本一致

	严格实行污染物总量控制制度。项目实施后环评公司确定公司经污水处理厂处理排入环境的污染物排放总量控制值为：废水15.72万吨/年、CODcr15.72吨/年、NH3-N2.36吨/年。进入污水处理厂的污染物排放总量为：CODcr78.6吨/年、NH3-N5.50吨/年。本项目新增的CODcr、NH3-N总量指标按“绍兴市上虞区环保局关于上虞普尔树脂有限公司年产6000吨食品级阳离子交换树脂、500吨电子级、核级离子交换树脂项目污染物排放总量的调剂意见”（虞环[2013]40号）代替解决。
	   本项目实施后公司实际污染物排入环境量为：废水量：15万吨/年、CODcr15吨/年、氨氮2.25吨/年。
                                                                                                                                       
	符合总量控制指标

	加强日常环保管理和环境风险防范。制定完善环境污染事故应急预案，落实各项污染控制和环境风险防范措施，防止事故性污染的发生。厂区须设置不小于199m3的事故应急池。


	企业已编制了《浙江普尔树脂有限公司突发环境污染事故应急预案》，并已向上虞区环境保护局进行了备案（备案号330682201723）。在厂区西侧现有一个300 m3的消防应急池，北侧已增设一个750 m3的事故应急池。
	已落实

	实行环境工程监理。本项目应委托有资质的环境工程监理单位对环保工程设计、建设进行监理。监理情况应及时项环保部门报告。


	企业委托杭州华澳环境技术有限公司担任本项目的监理工作。
	已落实


表3-4  环评及批复要求废气收集处理措施与实际废气处理措施对照表

	工段
	污染因子
	环评中收集处理措施
	实际废气处理措施

	PC003FD（PC002FD）磺化
	硫酸雾
	二级冷凝后，通过食品级树脂车间一级碱液吸收，最终进入厂区废气集中处理系统
	二级冷凝后，通过阳树脂树脂车间一级碱液吸收，最终进入厂区废气集中处理系统

	PC200FD蒸煮
	硫酸雾
	
	二次凝冷后，通过酸+碱喷淋预处理，进入厂区现有废气集中处理系统处理达标后排放。 

	PC200FD二次转型
	硫酸雾
	通过食品级树脂车间一级碱液吸收，最终进入厂区废气集中处理系统
	通过酸+碱喷淋预处理，进入厂区现有废气集中处理系统处理达标后排放。 

	PM101配酸、转型
	氯化氢
	
	

	PC003FD（PC002FD）配酸、稀释、水洗碱化
	硫酸雾
	
	二级冷凝后，通过阳树脂树脂车间一级碱液吸收，最终进入厂区废气集中处理系统

	贮罐呼吸
	硫酸雾、氯化氢
	通过阳树脂车间一级碱液吸收，最终进入厂区废气集中处理系统
	通过酸+碱喷淋预处理，进入厂区现有废气集中处理系统处理达标后排放。


3.3项目主要原辅材料及主要设备

项目主要原辅材料消耗情况如表3-5所示。

表3-5 主要原辅材料一览表（t/a）

	序号
	名称
	规格
	环评预测年耗量
	2017年12月消耗耗量（t）
	达产年耗量

	PC003FD（PC002FD）

	1
	白球（002/003）
	含水≤1%
	1400
	118.2
	1413

	2
	发烟硫酸
	105%
	3582
	301.3
	3600

	3
	液碱
	30%
	1477.91
	125.21
	1496

	4
	纯水
	/
	56800
	4742
	56690

	PC002FD

	5
	PC200工业级树脂
	含水47-55
	1000
	87.9
	1000

	6
	液碱
	30%
	1100
	95.6
	1087

	7
	硫酸
	98%
	400
	36.5
	415

	8
	纯水
	/
	15000
	1276
	14512

	9
	超纯水
	一级混床树脂制取
	15000
	1269
	14432

	PMB101（电子级、核级）

	10
	PA101工业级阴树脂
	含水50-60%
	236.30
	22.4
	253

	11
	PC003工业级阳树脂
	含水50-56%
	278
	25.7
	290

	12
	硫酸钠
	工业级
	44.48
	3.91
	44

	13
	盐酸
	30%
	185.3
	16.28
	184

	14
	液碱
	30%
	185.3
	3.91
	44

	15
	超纯水
	/
	8050
	679
	7660


表3-6   本项目主要设备清单

	序号
	设备名称
	型号、规格
	环评数量
	实际数量
	增减量
	备注

	PC002FD、PC003FD

	1
	配酸釜
	5m3
	1
	1
	0
	与环评一致

	2
	磺化反应釜
	8m3
	2
	2
	0
	与环评一致

	3
	石墨冷凝器
	15m2
	2
	2
	0
	环评规格为15m2，实际规格为10m2，数量与环评一致

	4
	稀释釜
	8m3
	2
	2
	0
	与环评一致

	5
	高位槽
	3m3
	2
	2
	0
	与环评一致

	6
	受酸槽（套缸槽）
	5m3
	8
	8
	0
	与环评一致

	7
	废酸槽
	5m3
	1
	1
	0
	与环评一致

	8
	废水暂存罐
	5m3
	1
	1
	0
	环评规格为5m3，实际规格为20m3，数量与环评一致

	9
	水洗碱化槽（过滤器）
	8m3
	2
	2
	0
	与环评一致

	10
	蒸煮罐
	8m3
	2
	2
	0
	与环评一致

	11
	水洗包装槽
	8m3
	2
	2
	0
	与环评一致

	12
	抽酸泵
	IHF50-32
	4
	4
	0
	与环评一致

	13
	物料泵
	MF440-12-20
	2
	2
	0
	实际型号为FSB5040

	14
	水环式真空泵
	/
	1
	1
	0
	与环评一致

	15
	紫外线杀菌机
	8m3/h
	1
	0
	-1
	未新增

	16
	水洗槽
	8m3
	0
	2
	+2
	新增2个8m3的水洗槽

	PC200FD

	17
	反应釜
	5m3
	2
	2
	0
	与环评一致

	18
	过滤器1
	4m3
	2
	2
	0
	与环评一致

	19
	蒸煮罐
	5m3
	3
	3
	0
	环评规格为5m3，实际规格为3m3

	20
	过滤器2（水洗槽）
	4m3
	3
	3
	0
	与环评一致

	21
	物料泵
	IHF50-32
	4
	3
	-1
	减少1个

	22
	紫外线杀菌机
	8m3/h
	1
	0
	-1
	未新增

	23
	碱液槽
	5m3
	0
	1
	+1
	新增1个5m3的碱液罐

	24
	硫酸槽
	3m3
	0
	1
	+1
	新增1个
3m3的硫酸罐

	25
	盐酸槽
	3m3
	0
	1
	+1
	新增1个3m3的硫酸罐

	PMB101

	26
	交换柱
	5m3
	4
	5
	+1
	增加1个

	27
	过滤器
	4m3
	2
	5
	+3
	增加3个

	28
	混合槽
	3m3
	1
	1
	0
	与环评一致

	29
	物料泵
	IHF50-32
	2
	4
	+2
	增加2个

	30
	溶解槽
	3m3
	0
	2
	+2
	新增2个3m3的溶解罐

	31
	硫酸槽
	1m3
	0
	1
	+1
	新增1个1m3的溶解罐

	32
	搪瓷碱蒸釜
	1000L
	0
	1
	+1
	新增1个1000L的搪瓷碱蒸釜

	33
	搪瓷酸蒸釜
	1000L
	0
	1
	+1
	新增1个1000L的搪瓷碱蒸釜

	34
	
	500L
	0
	1
	+1
	新增1个500L的搪瓷碱蒸釜

	35
	搪瓷计量槽
	300L
	0
	2
	+2
	新增2个300L的搪瓷计量槽

	36
	冷凝器
	2m2
	0
	3
	+3
	新增3个2m2的冷凝器

	37
	离心机
	SS600
	0
	1
	+1
	新增1个

	38
	衬塑储水器
	1000L
	0
	3
	+3
	新增3个1000L的衬塑储水器

	39
	卧式真空机组
	1000L
	0
	1
	+1
	新增1个1000L的卧式真空机组

	公用设备

	40
	纯水/超纯水制取设备
	20t/h
	1
	1
	0
	利用现有，与环评一致


3.4水源及水平衡















厂区设有一座处理能力为700t/d的污水处理站，公司现有产品阳树脂3500t/a、阴树脂1000t/a以及配套的白球1100t/a均已达产，本项目达产后，进入污水处理站废水量约为500t/d，污水处理站能够满足废水处理要求。

3.5生产工艺

工艺流程如下图所示：


[image: image1]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image2]



[image: image3]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image4]
注：本项目实际工艺流程与审批工艺流程基本一致。

3.6变动情况

表3-7  项目变动情况

	变动项
	环评中要求
	实际落实情况

	生产车间
	新建食品级树脂车间，建筑面积1440平方米。
	项目未新建厂房，利用现有厂房进行，其中食品级树脂设置在阳树脂车间内，电子级、核级树脂预处理设置在纯水车间右侧的车间生产，去除金属工段设置在后处理车间。

	废气处理
	新增二级冷凝预处理装置、车间综合一级碱液吸收塔；再接入现有废气集中处理设施
	新建二级冷凝预处理装置和酸+碱液喷淋塔，利用现有阳树脂车间一级碱液吸收，最后通过厂区现有废气集中处理系统处理后由15m排气筒排放。

	废水处理
	对PC002FD和PC003FD产品稀释工序和水洗碱化工序产生的高酸性废水设置生石灰中和预处理装置。
	副产硫酸指标符合《离子交换树脂工业回收硫酸》(T/ZGM001- 2017)的要求，对硫酸直接进行回收，不设生石灰中和沉淀预处理装置。

	
	高浓度母液废水经氧化塔和高位槽处理后与企业现有其他废水进入调节池
	高浓母液废水经蒸馏后部分回用，部分废水进入调节池


4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

本项目产生的废水包括工艺废水、设备清洗废水、真空泵废水、废气吸收废水、纯水制取设备酸碱废水、生活污水和生产区初期雨水等。其中PC002FD(PC003FD)产品水洗、压滤包装工序废水和PC200FD产品蒸煮后清洗、压滤包装工序废水作为回用水利用；高酸性废水（稀释工序、水洗碱化工序）汇同其他废水进入厂区污水处理站。
车间废水处理工艺流程图：


[image: image5]

[image: image6]
厂区污水处理站废水处理工艺流程图：


[image: image7]

[image: image8]
4.1.2废气

本项目主要废气分别为工艺废气和储罐废气，废气排放情况见表4-1。

表4-1  本项目废气排放情况

	工段
	污染因子
	废气处理措施
	排放形式

	PC003FD（PC002FD）磺化
	硫酸雾
	二级冷凝后，通过阳树脂树脂车间一级碱液吸收，最终进入厂区废气集中处理系统
	最后经厂区废气集中处理系统处理后由15米高排气筒有组织排放

	PC200FD蒸煮
	硫酸雾
	二次凝冷后，通过酸+碱喷淋预处理，进入厂区现有废气集中处理系统处理达标后排放。 
	

	PC200FD二次转型
	硫酸雾
	通过酸+碱喷淋预处理，进入厂区现有废气集中处理系统处理达标后排放。 
	

	PM101配酸、转型
	氯化氢
	
	

	PC003FD（PC002FD）配酸、稀释、水洗碱化
	硫酸雾
	二级冷凝后，通过阳树脂树脂车间一级碱液吸收，最终进入厂区废气集中处理系统。
	

	贮罐呼吸
	硫酸雾、氯化氢
	通过酸+碱喷淋预处理，进入厂区现有废气集中处理系统处理达标后排放。
	


本项目废气处理工艺流程图：


[image: image9]
    
[image: image10]
4.1.3噪声

项目产生噪声设备主要为真空泵、物料泵、引风机等，设备均布置于车间内，选用低噪声的先进的设备对高噪声设备采取有限的减震隔声消音等降噪措施。

4.1.4固废

本项目产生的固废主要为废弃包装材料（废编织袋和废包装桶）、污水处理污泥、生活垃圾等。

①固废收集：已建立全厂统一的固废分类收集制度，固废按危险固废、一般固废分类收集，同时将生活垃圾与工业固废进行分类收集。

②废物及时外运处理，不露天堆放。盛装危险废物的容器上按要求粘贴标签。

③废编织袋、污水处理污泥委托绍兴市上虞众联环保有限公司处置；废包装桶由厂家回收利用；生活垃圾委托浙江春晖环保能源有限公司处置。

4.2其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

厂区雨水排放口

    企业已实现雨污分流、清污分流。清下水和雨水收集系统的建立：于车间外设置明沟收集产生的雨水和循环系统清下水，地面初期雨水、地面冲洗水及使用过的消防水全部收集进入污染雨水收集池，通过泵提升后送污水处理场处理。厂区的北侧还设置雨排口自动检测系统，现已与环保局联网。
罐区事故设施

罐区设有围堰，且围堰容积大于单个储罐容积，围堰出口有切换阀门，围堰外有废液收集池，确保泄露物料不排入环境。厂区在罐区已设置一个161 m3的事故应急池。
应急预案备案

企业已编制了《浙江普尔树脂有限公司突发环境污染事故应急预案》，并已向上虞区环境保护局进行了备案（备案号330682201723）。
4.2.2在线监控装置

规范设置厂区排污口，已与第三方公司签订污水总排口在线监控设施设计安装合同，已与环保部门联网。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目基本执行“三同时”制度，对环评及批复的污染防治措施落实到位，污染物排放得到有效控制。本项目实际总投资150万美元，其中本项目环保投资275万元（人民币），占总投资额的2.74%。

表4-2   本项目实际投资情况

	实际总投资

（万美元）
	环保投资（万元）

	
	废水
	废气
	噪声
	固废

	150
	50
	100
	50
	75


5环评主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1环评主要结论及建议

5.1.1空气影响分析

由预测结果可以看出，正常工况下，项目食品级树脂车间排气筒硫酸雾最大地面小时质量浓度为4.52E-03mg/m3，占标率为1.51%，最大地面小时质量浓度出现在下风向253m处；在非正常工况下，项目食品级树脂车间排气筒硫酸雾最大下面小时质量浓度为1.10E-01mg/m3，占标率为36.77%，最大地面小时质量浓度出现在下风向253m处。

正常工况下，食品级树脂车间排气筒HCl最大地面小时质量浓度为5.9E-05mg/m3，占标率为0.12%，最大地面小时质量浓度出现在下风向253m处；在非正常工况下，项目食品级树脂车间排气筒HCl最大下面小时质量浓度为2.90E-04mg/m3，占标率为0.58%，最大地面小时质量浓度出现在下风向253m处。

食品级树脂车间面源硫酸雾最大地面小时质量浓度出现在下风向60m处，浓度为0.0231mg/m3，占标率为7.71%。

由上述预测可知，正常工况下，技改项目食品级树脂车间硫酸雾、HCl点源及食品级树脂车间硫酸雾面源最大落地浓度占标率均小于10%，因此，项目工艺废气对周围环境及敏感目标影响较小。

技改项目食品级树脂车间硫酸无组织废气无超标点，无需设置大气环境防护距离。

该项目食品级树脂车间需设置50米的卫生防护距离。该环境区域均处于上虞工业园区内，区域内无居民区、学校和医院等环境敏感点。并要求今后在进行新的规划时该卫生防护距离不得新增学校、医院、住宅区等环境敏感点。

5.1.2 水环境影响分析

项目污水排入园区截污管网后接入上虞污水处理厂，同时，环评要求将初期雨水也全部接入管网。只要本项目在施工期和运营期能严格执行相关规定，厂区雨水管和废（污）水管严格分开，以防废（污）水经雨水管道进入地表水。

在此基础上，项目废水不会对周围环境水体造成影响。

5.1.3 固体废弃物影响分析

本项目产生的固废主要为公用及辅助工程产生的废弃包装材料、废水站污泥和生活垃圾等。

其中废水站污泥属于危险废物，应委托有相应危险废物处置资质的单位妥善处置，可委托上虞振兴固废有限公司进行焚烧处置；废包装材料收集后定期外售综合利用；生活垃圾委托浙江春晖环保能源有限公司处置。

各类固废进行了合理处置，不排入环境，对环境的影响不大。

5.1.4 噪声影响分析  

该项目噪声主要为风机、真空泵、冷却塔等设备运行时产生的噪声等，其噪声源强在75-80dB之间。该项目噪声设备基本分布在生产车间，由于所有产噪设备均位于车间内，对厂界噪声贡献量不大。建议企业选择低噪声型号设备，做好基础隔振，风机进出口安装消声器，水泵管线接口进行软连接。在此前提下，本项目产生的噪声对厂界贡献很小，厂界噪声仍可以维持现状，即满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，对周围环境影响不大。

5.2审批部门审批决定

上虞普尔树脂有限公司：

你单位《关于要求批复环评报告的申请》及其他相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等相关环保法律法规，经研究，我局审查意见如下：

一、根据你单位委托杭州一达环保技术咨询服务有限公司编制的《上虞普尔树脂有限公司年产6000吨食品级阳离子交换树脂、500吨电子级、核级离子交换树脂项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《环评报告书》）、省环境工程评估中心技术咨询报告（浙环评估[2014]202号）和上虞区环保局初审意见等相关材料以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况，在项目符合产业政策、产业发展规划，选址符合城市总体规划、土地利用总体规划等前提下，原则同意《环评报告书》结论。

     二、项目为技改项目，选址位于杭州湾上虞经济开发区现有厂区内。项目主要内容为：购置反应釜、蒸煮罐等设备设施，形成年产6000吨食品级阳离子交换树脂，500吨电子级、核级离子交换树脂的生产能力。项目产品方案、生产工艺、设备型号数量及其他指标详见《环评报告书》。

   三、项目须采用先进的生产工艺、技术和设备，提高自动化控制水平。实施清洁生产，加强生产全过程管理，降低能耗物耗，减少各类污染物的产生量和排放量。同时，你单位在建设项目和运行过程中要认真落实《环评报告书》提出的各项污染防治措施，各项环保设施设计由具有环保设施工程设计资质的单位承担，并做好以下工作：

（一）加强废水污染防治工作。根据“清污分流、雨污分流，分质处理”的原则，完善厂区排水收集系统，做好水污染防治工作。项目高酸性废水经生石灰和沉淀预处理后与其他污水一并进入厂区综合污水站，经处理达标后再纳入上虞污水处理厂。纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准和《工业企业废水氮、磷间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。排污管线须架空明管布设，设置标准化排放口和在线监控设施、电磁阀。所有废水不得排入周围河道或城市雨水管，切实防止对周围水环境的影响。

（二）加强废气污染防治工作。项目废气主要为硫酸雾和HCl等，经二级冷凝+一级碱吸收处理后由15米以上排气筒排放。废气排放执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关标准。

（三）加强噪声污染防治工作。选择低噪声设备并合理布置，主要噪声尽可能远离厂界；对主要产噪设备、舌尖须采取隔声、降噪、减振等有效措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1348-2008）相关标准要求。

（四）加强固废污染防治工作。规范固废分类收集和暂存，并及时清运和处置，严防二次污染。污水处理污泥等危险废物须按相关要求规范收集和暂存，并委托有资质单位安全处置，同时落实转移计划，联单申报审批工作。包装材料回收利用，生活垃圾及时清运。

加强噪声污染防治工作。选择低噪声设备并合理布置，主要噪声尽可能远离厂界；对主要产噪设备、舌尖须采取隔声、降噪、减振等有效措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1348-2008）相关标准要求。

四、严格实行污染物总量控制制度。项目实施后环评公司确定公司经污水处理厂处理排入环境的污染物排放总量控制值为：废水15.72万吨/年、CODcr15.72吨/年、NH3-N2.36吨/年。进入污水处理厂的污染物排放总量为：CODcr78.6吨/年、NH3-N5.50吨/年。本项目新增的CODcr、NH3-N总量指标按“绍兴市上虞区环保局关于上虞普尔树脂有限公司年产6000吨食品级阳离子交换树脂、500吨电子级、核级离子交换树脂项目污染物排放总量的调剂意见”（虞环[2013]40号）代替解决。

五、加强日常环保管理和环境风险防范。制定完善环境污染事故应急预案，落实各项污染控制和环境风险防范措施，防止事故性污染的发生。厂区须设置不小于199m3的事故应急池。

六、严格执行各类防护距离要求。根据《环评报告书》计算结果，本项目不需要设置大气环境防护距离。其他各类防护距离要求请你单位、当地政府和有关部门按国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

七、实行环境工程监理。本项目应委托有资质的环境工程监理单位对环保工程设计、建设进行监理。监理情况应及时项环保部门报告。

八、项目应严格按照环评及批复意见组织实施。如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治措施、防治生态破坏的措施发生重大变化或自本批复意见满5年方开工建设的，须重新审核和报批。

九、严格执行环保“三同时”制度，落实环保资金，执行各项环保管理法规制度，确保各类污染物在总量指标内稳定达标排放。

十、项目日常环境监督管理和试生产审核由上虞区环保局负责。项目配套环保设施须同时投入试生产，试生产之日起三个月内报我局竣工环保验收，验收合格后方可投入生产。

6验收执行标准

6.1污染物排放标准

⑴废气

本项目HCl、硫酸雾、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新改扩污染源二级标准；厂界恶臭、污水处理站废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准，具体标准详见表6-1。

表6-1 大气污染物综合排放标准

	污染物
	最高允许

排放浓度

(mg/m3)
	排气筒高度(m)
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度(mg/m3)
	执行标准

	HCl
	100
	15
	0.26
	周界浓度最高0.20
	GB16297-1996

	硫酸雾
	45
	15
	1.5
	周界浓度最高1.2
	

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界浓度最高1.0
	

	臭气浓度
	/
	15
	2000（无量纲）
	20（无量纲）
	GB14554-93

	氨
	/
	15
	4.9
	/
	

	硫化氢
	/
	15
	0.33
	/
	


注：*排气筒最高允许排放速率按照《浙江省化工行业整治提升方案》要求以15m确定。

⑵废水

厂区废水纳入开发区污水管网，由上虞污水处理厂集中处理，纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的（新扩改）三级标准，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中“其他企业”规定限值要求，具体标准见表6-2。

表6-2  废水排放标准　　单位：mg/L (pH除外)

	序号
	控制项目
	纳管标准

	1
	pH
	6～9

	2
	CODCr
	500

	3
	SS
	400

	4
	NH3-N
	35

	5
	BOD5
	300

	6
	石油类
	20


⑶噪声

项目厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，具体指标见表6-3。

表6-3　工业企业厂界环境噪声排放标准　单位：dB（A）

	位置
	采用标准
	标准值[dB(A)]

	
	
	昼  间
	夜  间

	厂界四周
	3类
	65
	55


⑷固体废弃物

固体废物污染防治及其监督管理执行《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2013年修订）。危险废物厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号），一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调试效果

7.1.1废水

对综合废水处理系统调节池、厌氧塔、排放口，雨水排放口进行监测。监测点设置及监测项目与频次如下表7-1所示。

表7-1 废水监测方案
	监测点
	监测内容
	监测频次

	废水
	调节池
	pH、CODcr、SS、氨氮、石油类、BOD5
	每天4次，连续2天

	
	厌氧塔
	pH、CODcr、SS、氨氮、石油类、BOD5
	每天4次，连续2天

	
	排放口
	pH、CODcr、SS、氨氮、石油类、BOD5
	每天4次，连续2天

	雨水
	排放口
	pH、CODcr、SS、氨氮、石油类
	每天4次，连续2天


项目废水监测点位示意图：


[image: image11]

7.1.2废气

7.1.2.1有组织排放

⑴精制车间废气

PC200FD蒸煮废气通过冷凝预处理后汇同PC200FD二次转型废气、PM101配酸、转型废气、贮罐呼吸进入酸碱喷淋，然后进入厂区现有废气集中处理系统处理达标后由15米高排气筒排放。本次验收对废气预处理装置出口断面进行监测。

进出口断面采样两个生产周期，每个周期3频次，监测项目为标干流量、氯化氢（浓度）、硫酸（浓度）。

⑵阳树脂车间废气

PC003FD（PC002FD）磺化废气经过二级冷凝后汇同PC002FD配酸、稀释、水洗碱化废气进入阳树脂车间一级碱液喷淋，最终进入厂区现有废气集中处理系统处理达标后由15米高排气筒排放。本次验收对废气预处理装置出口断面进行监测。

进出口断面采样两个生产周期，每个周期3频次，监测项目为标干流量、氯化氢（浓度）、硫酸（浓度）。

⑶综合废气

厂区综合废气经酸吸收+氧化吸收+树脂吸附处理后由15米高排气筒排放。本次验收对废气处理装置进出口断面进行监测。

进出口断面采样两个生产周期，每个周期3频次，监测项目为标干流量、氯化氢（浓度）、硫酸（浓度）。

⑷污水处理站废气

厂区污水处理站调节池、污泥压滤机房废气经树脂吸附预处理，污泥干化废气经冷凝+布袋除尘预处理，汇同生化池等其它处理单元废气一起经氧化酸洗塔+树脂吸附+酸吸收塔处理后由15米高排气筒排放。本次验收对污水处理站综合废气处理装置进出口断面进行监测。
进出口断面采样两个生产周期，每个周期3频次，监测项目为标干流量、颗粒物（浓度）、氨（浓度）、硫化氢（浓度）、恶臭（无量纲）。

项目有组织废气监测点位示意图：
[image: image12]

7.1.2.2无组织排放

少量污染物显无组织形式排放，测上厂界四周浓度，2个周期，每个周期上下午各测一次。

项目无组织废气监测点位示意图：

[image: image13.png]104@

BRI

BRAE

09

@0z




7.1.3厂界噪声监测

在厂界四周各设一个监测点，测点距厂界围墙外1米且高于围墙处，监测厂界噪声，监测2天。

项目噪声监测点位示意图：

[image: image14.png]=
I
®

=
=%
#=B A
#=® AL
BRBIE
BRAE
E7 N

Az




7.1.4固废监测

通过现场调查企业的固体废弃物产生量和处置情况。

8质量保证及质量控制

⑴随时掌握监测期间的生产工况，保证监测过程中生产负荷满足有关要求。

⑵监测分析方法采用经计量论证的国家（行业）标准分析方法。

⑶样品采集、运输、保存按《质量手册》和《浙江省环境监测质量保证技术规定》等要求执行。

8.1监测分析方法

本次验收监测的分析方法全部采用通过计量认证的国家标准方法，如表8-1所示。

表8-1  监测分析方法一览表
	检测项目
	检  测  依  据

	废气
	氯化氢
	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016

	
	硫酸雾
	离子色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2007年）

	
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996

	
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

	
	硫化氢
	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2007年）

	
	恶臭
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法GB/T 14675-93　

	废水
	pH值
	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009

	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ505-2009

	
	石油类
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012

	工业企业厂界噪声
	声环境质量标准GB 3096-2008


8.2监测仪器

表8-2  监测仪器一览表

	检测项目
	采样仪器
	分析仪器

	废气
	氯化氢
	四路大气采样器、双路烟气采样器3072
	883万通离子色谱仪

	
	硫酸雾
	崂应自动烟尘（气）测试仪、TSP采样仪
	883万通离子色谱仪

	
	颗粒物
	TSP采样仪
	艾德姆分析天平PWC214

	
	氨
	双路烟气采样器3072
	TU-1810紫外分光光度计ZCT-128

	
	硫化氢
	双路烟气采样器3072
	TU-1810紫外分光光度计ZCT-128

	
	恶臭
	真空瓶、恶臭采样器
	直联便携式无油空气压缩机 JR551-9L

	废水
	pH值
	500ml空瓶
	雷磁PH计PHS-3C

	
	化学需氧量
	
	化学需氧量消解仪HCA-100

	
	悬浮物
	
	艾德姆分析天平PWC214

	
	氨氮
	
	紫外分光光度计TU-1810

	
	五日生化需氧量
	
	溶解氧测定仪JPB-607A

	
	石油类
	
	红外分光测油仪JLBG-126

	工业企业厂界噪声
	AWA6228型噪声测试仪


8.3人员资质

采样监测和实验室内的分析人员均为绍兴市中测检测技术股份有限公司的持证在岗工作人员。
8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质，采用空白试验、平行样测定，交标回收率测定等，并对质控数据分析。

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

(2) 被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%—70%）。

(3)烟尘采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测系统（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证采用流量的准确。

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生器进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

9验收监测结果

9.1生产工况
表9-1  监测期间工况

	调查时间
	产品名称
	产量（吨/天）
	已审批产量（吨/天）
	负荷

	2017.12.20
	食品级阳离子交换树脂PC002FD、PC003FD
	13.94
	16.67
	83.62%

	
	食品级阳离子交换树脂200FD
	2.93
	3.33
	87.99%

	
	电子级交换树脂（PMB101）
	1.18
	1.33
	88.72%

	
	核级交换树脂（PMB101）
	0.28
	0.33
	84.85%

	2017.12.21
	食品级阳离子交换树脂PC002FD、PC003FD
	14.25
	16.67
	85.48%

	
	食品级阳离子交换树脂200FD
	2.95
	3.33
	88.59%

	
	电子级交换树脂（PMB101）
	1.15
	1.33
	86.47%

	
	核级交换树脂（PMB101）
	0.29
	0.33
	87.88%


项目监测期间工况稳定，监测期间产品的生产负荷符合《建设项目环境保护设施竣工验收技术要求》（试行）中75%以上的要求。

9.2环境保护设施调试

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1废水

⑴废水

绍兴市中测检测技术股份有限公司于2017年12月20日、21日对污水处理站调节池、厌氧塔、废水排放口进行监测，监测结果如表9-2所示。

表9-2 废水检测结果

	检测点
	采样日期
	时间
	样品性状
	检测项目

	
	
	
	
	pH值
	化学

需氧量
	悬浮物
	氨氮
	五日生化需氧量
	石油类

	调节池
	2017-12-20
	10:02
	淡黄
	1.75
	4.76×103
	23
	87.9
	955
	31.6

	
	
	12:10
	淡黄
	1.77
	4.84×103
	24
	86.0
	1.01×103
	31.5

	
	
	14:18
	淡黄
	1.74
	4.84×103
	26
	85.3
	1.01×103
	29.2

	
	
	16:27
	淡黄
	1.81
	4.71×103
	23
	87.6
	965
	29.0

	
	2017-12-21
	10:08
	淡黄
	1.79
	4.86×103
	25
	84.7
	995
	29.1

	
	
	12:15
	淡黄
	1.82
	4.84×103
	24
	84.1
	970
	27.7

	
	
	14:21
	淡黄
	1.84
	4.71×103
	23
	85.3
	1.02×103
	27.7

	
	
	16:29
	淡黄
	1.76
	4.80×103
	25
	85.0
	960
	27.0

	
	平均值
	
	4.80×103
	24
	85.7
	986
	29.1

	厌氧塔
	2017-12-20
	10:11
	黄色
	6.72
	1.09×103
	41
	46.6
	220
	16.2

	
	
	12:21
	黄色
	6.77
	1.10×103
	40
	45.6
	225
	15.5

	
	
	14:31
	黄色
	6.70
	1.10×103
	39
	44.0
	232
	15.3

	
	
	16:42
	黄色
	6.74
	1.05×103
	40
	44.6
	218
	16.2

	
	2017-12-21
	10:15
	黄色
	6.69
	1.10×103
	42
	46.2
	216
	16.5

	
	
	12:23
	黄色
	6.73
	1.07×103
	41
	45.3
	234
	15.4

	
	
	14:32
	黄色
	6.65
	1.08×103
	40
	45.9
	217
	15.5

	
	
	16:39
	黄色
	6.75
	1.09×103
	39
	44.9
	230
	16.3

	
	平均值
	
	1.09×103
	40
	45.4
	224
	15.9

	废水总排口
	2017-12-20
	10:18
	淡黄
	6.97
	223
	17
	12.5
	44.2
	1.87

	
	
	12:29
	淡黄
	7.03
	230
	18
	12.0
	46.6
	1.91

	
	
	14:38
	淡黄
	6.95
	234
	20
	12.3
	44.8
	1.72

	
	
	16:49
	淡黄
	7.01
	210
	18
	12.1
	45.4
	1.85

	
	2017-12-21
	10:22
	淡黄
	7.05
	212
	19
	11.9
	44.8
	3.06

	
	
	12:31
	淡黄
	6.99
	237
	17
	12.1
	46.8
	1.76

	
	
	14:39
	淡黄
	6.98
	215
	19
	12.0
	44.4
	2.25

	
	
	16:45
	淡黄
	7.07
	206
	20
	12.0
	42.6
	3.06

	
	平均值
	
	221
	9
	12.1
	45.0
	2.19

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准
	6-9
	500
	400
	-
	300
	20

	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准要求
	-
	-
	-
	35
	-
	-


监测结果表明，本次监测时段连续2天两个生产周期综合废水排放口中主要污染物pH值
、化学需氧量、悬浮物、生化需氧量、石油类等项排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准；氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准要求。

⑵雨水

于2017年12月20日、21日对雨水水质进行监测，监测结果如表9-3所示。

表9-3 雨水检测结果

	检测点
	采样日期
	时间
	样品性状
	检测项目

	
	
	
	
	pH值
	化学需氧量
	悬浮物
	氨氮
	石油类

	雨水排放口
	2017-12-20
	10:26
	淡黄
	6.94
	42
	7
	1.21
	<0.04

	
	
	12:38
	淡黄
	6.90
	38
	8
	1.11
	<0.04

	
	
	14:50
	淡黄
	6.97
	38
	8
	1.08
	<0.04

	
	
	16:58
	淡黄
	6.89
	37
	7
	1.01
	<0.04

	
	2017-12-21
	10:30
	淡黄
	6.98
	39
	9
	1.16
	<0.04

	
	
	12:39
	淡黄
	6.92
	40
	7
	1.08
	<0.04

	
	
	14:44
	淡黄
	6.93
	38
	8
	1.06
	<0.04

	
	
	16:52
	淡黄
	6.96
	37
	8
	1.12
	<0.04


9.2.1.2废气
⑴有组织

①阳树脂车间工艺废气预处理

于2017年12月20日、21日对阳树脂车间工艺预处理装置进出口进行监测，监测结果如表9-4所示。

表9-4 阳树脂车间工艺废气、贮罐废气检测结果

	采样点
	排气筒高度（米）
	采样时间
	标干流量

(m3/h)
	氯化氢
	硫酸雾

	
	
	
	
	浓度

(mg/m3)
	速率

(kg/h)
	浓度

(mg/m3)
	速率

(kg/h)

	阳极树脂车间废气处理装置进口
	/
	2017-12-20
	651
	0.4
	3×10-4
	25.4
	0.0165

	
	
	
	656
	0.8
	5×10-4
	25.4
	0.0167

	
	
	
	668
	1.4
	9.4×10-4
	26.8
	0.0179

	
	
	2017-12-21
	644
	0.6
	4×10-4
	22.8
	0.0147

	
	
	
	668
	0.7
	5×10-4
	23.1
	0.0154

	
	
	
	683
	0.3
	2×10-4
	23.1
	0.0158

	
	
	平均值
	662
	0.7
	4.7×10-4
	24.4
	0.0162

	阳极树脂车间废气处理装置排放口
	15
	2017-12-20
	601
	0.4
	2×10-4
	1.51
	9.08×10-4

	
	
	
	673
	0.3
	2×10-4
	1.49
	1.00×10-3

	
	
	
	665
	0.4
	3×10-4
	1.49
	9.91×10-4

	
	
	2017-12-21
	680
	0.4
	3×10-4
	5.59
	3.80×10-3

	
	
	
	634
	0.4
	3×10-4
	5.32
	3.37×10-3

	
	
	
	673
	0.4
	3×10-4
	5.13
	3.45×10-3

	
	
	平均值
	654
	0.4
	3×10-4
	3.42
	2.25×10-3


②精制车间、贮罐废气

于2017年12月20日、21日对精制车间废气、贮罐废气预处理装置进出口进行监测，监测结果如表9-5所示。

表9-5 精制车间废气、贮罐废气检测结果

	采样点
	排气筒高度（米）
	采样时间
	标干流量

(m3/h)
	氯化氢
	硫酸雾

	
	
	
	
	浓度

(mg/m3)
	速率

(kg/h)
	浓度

(mg/m3)
	速率

(kg/h)

	精制车间酸+碱液喷淋进口
	/
	2017-12-20
	110
	1.5
	1.7×10-4
	1.46
	1.61×10-4

	
	
	
	121
	0.7
	8×10-5
	1.48
	1.79×10-4

	
	
	
	112
	1.4
	1.6×10-4
	1.46
	1.64×10-4

	
	
	2017-12-21
	120
	0.8
	1×10-4
	1.57
	1.88×10-4

	
	
	
	110
	0.7
	8×10-5
	1.70
	1.87×10-4

	
	
	
	110
	0.8
	9×10-5
	1.70
	1.87×10-4

	
	平均值
	114
	1.0
	1.1×10-4
	1.56
	1.78×10-4

	精制车间酸+碱液喷淋排放口
	15
	2017-12-20
	106
	0.4
	4×10-5
	0.32
	3.4×10-5

	
	
	
	108
	0.5
	5×10-5
	0.38
	4.1×10-5

	
	
	
	101
	0.4
	4×10-5
	0.29
	2.9×10-5

	
	
	2017-12-21
	117
	0.3
	4×10-5
	0.55
	6.4×10-5

	
	
	
	102
	0.5
	5×10-5
	0.50
	5.1×10-5

	
	
	
	117
	0.5
	6×10-5
	0.43
	5.0×10-5

	
	平均值
	109
	0.4
	5×10-5
	0.41
	4.5×10-5


③综合废气

于2017年12月20日、21日对综合废气集中处理装置排放口进行监测，监测结果如表9-6所示。

表9-6 综合废气检测结果

	采样点
	排气筒高度（米）
	采样时间
	标干流量

(m3/h)
	氯化氢
	硫酸雾

	
	
	
	
	浓度

(mg/m3)
	速率

(kg/h)
	浓度

(mg/m3)
	速率

(kg/h)

	综合废气树脂吸附进口
	/
	2017-12-20
	2.82×103
	2.0
	5.6×10-3
	10.0
	0.0282

	
	
	
	2.81×103
	2.4
	6.7×10-3
	9.72
	0.0273

	
	
	
	2.87×103
	1.6
	4.6×10-3
	9.79
	0.0281

	
	
	2017-12-21
	3.02×103
	1.9
	5.7×10-3
	11.6
	0.0350

	
	
	
	2.77×103
	2.4
	6.6×10-3
	8.28
	0.0229

	
	
	
	2.85×103
	1.6
	4.6×10-3
	9.35
	0.0266

	
	平均值
	2.86×103
	2.0
	5.6×10-3
	9.79
	0.0280

	综合废气树脂吸附总排放口
	15
	2017-12-20
	2.81×103
	1.2
	3.4×10-3
	3.28
	9.22×10-3

	
	
	
	2.83×103
	0.8
	2×10-3
	3.73
	0.0106

	
	
	
	2.84×103
	1.4
	4.0×10-3
	4.05
	0.0115

	
	
	2017-12-21
	2.87×103
	1.3
	3.7×10-3
	5.87
	0.0168

	
	
	
	2.94×103
	0.8
	2×10-3
	5.85
	0.0172

	
	
	
	2.91×103
	0.8
	2×10-3
	6.03
	0.0175

	
	平均值
	2.87×103
	1.1
	2.9×10-3
	4.80
	0.0138

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新改扩污染源二级标准》
	100
	0.26
	45
	1.5


监测结果表明，本次监测时段，厂区综合废气出口断面中的氯化氢最大排放浓度为1.4mg/m³、硫酸雾最大排放浓度为6.03mg/m³，氯化氢最大排放速率4.0×10-3kg/h、硫酸雾最大排放速率为0.0175kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新改扩建污染源二级标准。

④污水处理站综合废气

于2018年2月1日、2日对污水处理站综合废气处理装置进出口进行监测，监测结果见表9-7。

表9-7 污水处理站综合废气监测结果

	采样点
	排气筒高度（米）
	采样时间
	标干流量

(m3/h)
	颗粒物
	氨
	硫化氢
	恶臭

（无量纲）

	
	
	
	
	浓度

(mg/m3)
	速率

(kg/h)
	浓度

(mg/m3)
	速率

(kg/h)
	浓度

(mg/m3)
	速率

(kg/h)
	

	污水站综合废气
	进口
	/
	2018-2-1
	4.07×103
	19.9
	0.0810
	2.47
	0.0101
	0.12
	4.9×10-4
	1.30×103

	
	
	
	
	4.13×103
	19.4
	0.0801
	2.53
	0.0104
	0.12
	5.0×10-4
	1.30×103

	
	
	
	
	4.12×103
	17.0
	0.0700
	2.72
	0.0112
	0.11
	4.5×10-4
	977

	
	
	
	2018-2-2
	4.05×103
	17.0
	0.0689
	2.40
	9.72×10-3
	0.14
	5.7×10-4
	1.30×103

	
	
	
	
	3.92×103
	18.0
	0.0706
	2.24
	8.78×10-3
	0.13
	5.1×10-4
	1.74×103

	
	
	
	
	4.05×103
	15.7
	0.0636
	2.30
	9.32×10-3
	0.13
	5.3×10-4
	1.30×103

	
	
	平均值
	4.06×103
	17.8
	0.0724
	2.44
	9.92×10-3
	0.13
	5.1×10-4
	1.32×103

	
	出口
	15
	2018-2-1
	3.90×103
	3.37
	0.0131
	0.71
	2.8×10-3
	0.03
	1×10-4
	130

	
	
	
	
	3.91×103
	5.03
	0.0197
	0.74
	2.9×10-3
	0.02
	8×10-5
	130

	
	
	
	
	3.92×103
	4.49
	0.0176
	0.91
	3.6×10-3
	0.02
	8×10-5
	98

	
	
	
	2018-2-2
	3.86×103
	4.44
	0.0171
	0.67
	2.6×10-3
	0.02
	8×10-5
	174

	
	
	
	
	3.82×103
	3.39
	0.0129
	0.57
	2.2×10-3
	0.02
	8×10-5
	130

	
	
	
	
	3.84×103
	3.37
	0.0129
	0.69
	2.6×10-3
	0.02
	8×10-5
	130

	
	
	平均值
	3.88×103
	4.02
	0.0156
	0.72
	2.78×10-3
	0.02
	8×10-5
	132

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准
	120
	3.5
	-
	-
	-
	-
	-

	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准
	-
	-
	-
	4.9
	-
	0.33
	2000


监测结果表明，本次监测时段，污水处理站综合废气排放口颗粒物最大排放浓度为5.05mg/m3、最大排放速率0.0197kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；氨、硫化氢最大排放速率分别为3.6×10-3 kg/h、8×10-5 kg/h，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。

⑵无组织

于2017年12月20日、21日对无组织废气进行监测，监测结果如表9-8所示。

表9-8 无组织废气检测结果   单位：mg/m3

	采样点
	采样

日期
	采样时间
	检测结果（mg/m3）

	
	
	
	氯化氢
	硫酸雾
	恶臭（无量纲）

	08#厂界东侧
	2017-12-20
	8:40-9:40
	0.07
	<0.005
	13

	
	
	11:00-12:00
	0.10
	<0.005
	14

	
	
	14:00-15:00
	0.09
	<0.005
	15

	
	2017-12-21
	9:00-10:00
	0.09
	<0.005
	13

	
	
	11:30-12:30
	0.10
	<0.005
	11

	
	
	14:30-15:30
	0.09
	<0.005
	12

	09#厂界南侧
	2017-12-20
	8:40-9:40
	0.07
	<0.005
	15

	
	
	11:00-12:00
	0.10
	<0.005
	14

	
	
	14:00-15:00
	0.09
	<0.005
	16

	
	2017-12-21
	9:00-10:00
	0.09
	<0.005
	14

	
	
	11:30-12:30
	0.08
	<0.005
	14

	
	
	14:30-15:30
	0.10
	<0.005
	15

	10#厂界西侧
	2017-12-20
	8:40-9:40
	0.08
	<0.005
	12

	
	
	11:00-12:00
	0.08
	<0.005
	12

	
	
	14:00-15:00
	0.10
	<0.005
	14

	
	2017-12-21
	9:00-10:00
	0.10
	<0.005
	13

	
	
	11:30-12:30
	0.11
	<0.005
	15

	
	
	14:30-15:30
	0.10
	<0.005
	13

	11#厂界北侧
	2017-12-20
	8:40-9:40
	0.08
	<0.005
	12

	
	
	11:00-12:00
	0.07
	<0.005
	11

	
	
	14:00-15:00
	0.08
	<0.005
	13

	
	2017-12-21
	9:00-10:00
	0.09
	<0.005
	11

	
	
	11:30-12:30
	0.08
	<0.005
	12

	
	
	14:30-15:30
	0.06
	<0.005
	12

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	0.20
	1.2
	-

	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	-
	-
	20


监测结果表明，本次监测时段，无组织排放氯化氢、硫酸雾均满足《大气污染物排放标准》GB 16297-1996中无组织排放限值；恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值。

9.2.1.3厂界噪声

在厂界四周各设一个监测点，监测其厂界噪声，连续2天昼夜的监测结果声源强度如9-9所示。

表9-9  噪声检测结果

	测点编号
	测点
	检测日期
	主要声源
	昼间Leq dB（A)
	夜间Leq dB（A)

	
	
	
	
	测量时间
	测量值
	测量时间
	测量值

	1#
	厂界东侧
	2017-12-20
	机械设备
	13:10-13:11
	60.2
	22:14-22:15
	53.5

	
	
	2017-12-21
	机械设备
	10:18-10:19
	60.7
	22:19-22:20
	53.7

	2#
	厂界南侧
	2017-12-20
	机械设备
	13:16-13:17
	60.8
	22:20-22:21
	54.6

	
	
	2017-12-21
	机械设备
	10:22-10:23
	60.7
	22:23-22:24
	54.4

	3#
	厂界西侧
	2017-12-20
	机械设备
	13:21-13:22
	59.3
	22:26-22:27
	51.5

	
	
	2017-12-21
	机械设备
	10:26-10:27
	59.5
	22:28-22:29
	51.4

	4#
	厂界北侧
	2017-12-20
	道路交通
	13:27-13:47
	57.3
	22:31-22:51
	50.2

	
	
	2017-12-21
	道路交通
	10:32-10:52
	56.5
	22:33-22:53
	51.2

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
	
	65
	
	55


本次监测时段，本项目实施后的厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

9.2.1.4固废监测（调查）结果

表9-10 固体废物产生情况

	固废名称
	属性
	危废代码
	产生量（t/a）
	处置方法

	废编织袋
	危险固废
	HW49

900-041-49
	1
	委托绍兴市上虞众联环保有限公司处置

	污水处理污泥
	
	HW13

261-039-13
	0.5
	

	生活垃圾
	一般固废
	-
	10
	浙江春晖环保能源有限公司处置


9.2.1.5污染物排放总量核算

⑴废水

由厂区水平衡可知，本项目达产后，公司实际排入环境的污染物量为：废水量：15万吨/年、CODcr15吨/年、氨氮2.25吨/年，符合总量控制指标：废水量15.72万t/a、CODc15.72t/a、氨氮2.36t/a。

⑵废气

以年运行7200小时计算，厂区废气总排放量为4860万m3/a，硫酸雾总排放量为0.099 t/a，氯化氢总排放量为0.021 t/a，颗粒物排放量为0.112 t/a，氨排放量为0.02 t/a，硫化氢排放量为0.0006 t/a。

9.2.2环保设施去除效率监测结果

9.2.2.1废水治理设施

根据废水处理装置进出口监测结果，废水中主要污染物去除率见下表：

表9-11 单元污水处理设施污染物去除率（单位：mg/L）
	污染物
	化学需氧量
	悬浮物
	氨氮
	石油类
	生化需氧量

	调节池均值
	4800
	24
	85.7
	29.1
	986

	厌氧塔均值
	1090
	40
	45.4
	15.9
	224

	去除率（%）
	77.29
	/
	47.02
	45.36
	77.28

	厌氧塔均值
	1090
	40
	45.4
	15.9
	224

	出水均值
	221
	19
	12.1
	2.19
	45

	去除率（%）
	79.72
	52.5
	73.35
	86.23
	79.91


表9-12 成套污水处理设施污染物去除率（单位：mg/L）
	污染物
	化学需氧量
	悬浮物
	氨氮
	石油类
	生化需氧量

	调节池均值
	4800
	24
	85.7
	29.1
	986

	出水均值
	221
	19
	12.1
	2.19
	45

	去除率（%）
	95.40
	20.83
	85.88
	92.47
	95.44


9.2.2.2废气治理设施

①阳极车间工艺废气

根据阳极车间工艺废气预处理装置进出口监测结果，废气中主要污染物去除率见下表：

表9-13 废气预处理装置去除效率
	污染物
	硫酸雾
	氯化氢

	产生量
	0.117t/a
	3.6kg/a

	排放量
	0.016t/a
	2.16kg/a

	去除率
	86.32%
	40%


②精制车间废气

根据精制车间废气、贮罐废气预处理装置进出口监测结果，废气中主要污染物去除率见下表：

表9-14 精制车间废气、贮罐废气预处理装置去除效率
	污染物
	硫酸雾
	氯化氢

	产生量
	1.282kg/a
	0.72kg/a

	排放量
	0.324kg/a
	0.36kg/a

	去除率
	74.73%
	50%


③综合废气

根据厂区综合废气处理装置进出口监测结果，废气中主要污染物去除率见下表：

表9-15 综合废气处理装置去除效率
	污染物
	硫酸雾
	氯化氢

	产生量
	0.202t/a
	0.04t/a

	排放量
	0.099t/a
	0.021t/a

	去除率
	50.99%
	47.5%


④污水处理站废气

根据厂区污水处理站综合废气处理装置进出口监测结果，废气中主要污染物去除率见下表：

表9-16 污水处理站综合废气处理装置去除效率
	污染物
	颗粒物
	氨
	硫化氢
	恶臭（无量纲）

	产生量
	0.521 t/a
	0.071 t/a
	0.0037 t/a
	1320 

	排放量
	0.112 t/a
	0.02 t/a
	0.0006 t/a
	132

	去除率
	78.5%
	71.83%
	83.78%
	90%


9.3工程建设对环境的影响

厂区周边均为工业企业或空地，与项目最近的敏感点位于项目东南面2.3km处世海村，工程建设对周期环境的影响较小。
10验收监测结论

10.1环保设施调试结果

⑴废水

监测结果表明，本次监测时段，连续2天两个生产周期综合废水排放口中主要污染物pH值
、化学需氧量、悬浮物、生化需氧量、石油类等项排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准；氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准要求。

⑵废气

①综合废气

监测结果表明，本次监测时段，本厂区综合废气出口断面中的氯化氢最大排放浓度为1.4mg/m³、硫酸雾最大排放浓度为6.03mg/m³，氯化氢最大排放速率4.0×10-3kg/h、硫酸雾最大排放速率为0.0175kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新改扩建污染源二级标准。
②污水处理站综合废气

监测结果表明，本次监测时段，污水处理站综合废气排放口颗粒物最大排放浓度为5.05mg/m3、最大排放速率0.0197kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；氨、硫化氢最大排放速率分别为3.6×10-3 kg/h、8×10-5 kg/h，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。

③无组织废气

监测结果表明，本次监测时段，无组织排放氯化氢、硫酸雾均满足《大气污染物排放标准》GB 16297-1996中无组织排放限值；恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值。

10.2工程建设对环境的影响

厂区周边均为工业企业或空地，与项目最近的敏感点位于项目东南面2.3km处世海村，工程建设对周期环境的影响较小。

10.3验收监测总结论

浙江普尔树脂有限公司年产6000吨食品级阳离子交换树脂，500吨电子级、核级交换树脂项目排放的废水、废气、噪声均达到了相应的执行标准要求；固废做到分类收集、妥善处理。环评审批意见已落实，符合建设项目竣工环境保护验收条件。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：  绍兴市中测检测技术股份有限公司                   填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：        

	建 设 项 目
	项目名称
	年产6000吨食品级阳离子交换树脂，500吨电子级、核级交换树脂项目
	建设地点
	杭州湾上虞经济开发区

	
	行业类别
	C2720化学药品制剂制造
	建设性质
	□新 建               □ 搬  迁          ■技 术 改 造

	
	设计生产能力
	年产6000吨食品级阳离子交换树脂，500吨电子级、核级交换树
	建设项目开工日期
	2017年2月
	实际生产能力
	年产6000吨食品级阳离子交换树脂，500吨电子级、核级交换树
	投入试运行日期
	2017年10月

	
	投资总概算（万美元）
	150
	环保投资总概算（万元）
	275
	所占比例（%）
	2.74

	
	环评审批部门
	绍兴市环境保护局
	批准文号
	绍市环审[2014]109号
	批准时间
	2015年5月27日

	
	初步设计审批部门
	
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保验收审批部门
	
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保设施设计单位
	浙江省环境工程有限公司、杭州乾贞环境科技有限公司
	环保设施施工单位
	浙江省环境工程有限公司、杭州乾贞环境科技有限公司
	环保设施监测单位
	绍兴市中测检测技术股份有限公司

	
	实际总投资（万美元）
	150
	实际环保投资（万元）
	275
	所占比例（%）
	2.74

	
	废水治理（万元）
	
	废气治理（万元）
	
	噪声治理（万元）
	
	固废治理（万元）
	
	绿化及生态（万元）
	
	其它（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	7200h/a

	建设单位
	浙江普尔树脂有限公司
	邮政编码
	312369
	联系电话
	13758520638
	环评单位
	杭州一达环保技术咨询服务有限公司

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排

放量

(1)
	本期工程实际排

放浓度

(2)
	本期工程允许排

放浓度

(3)
	本期工程产生量

(4)
	本期工程自身削减量

(5)
	本期工程实际排

放量

(6)
	本期工程核定排

放总量

(7)
	本期工程“以新带老”削减量

(8)
	全厂实际排放总量

(9)
	全厂核定排放总量

(10)
	区域平衡替代削减量

(11)
	排放增减量

(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	15.72
	0
	

	
	化学需氧量
	
	221
	500
	
	
	
	
	
	15
	15.72
	0
	

	
	氨      氮
	
	12.1
	35
	
	
	
	
	
	2.25
	2.36
	0
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	2066.4
	
	
	

	
	氯化氢
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0.021
	
	0
	

	
	硫酸雾
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0.099
	
	0
	

	
	VOCs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0

	
	与项目有关的其它特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

    2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年
[image: image15.jpg]tewl: 11 TUUUUU
, IE





[image: image16.jpg]: P RREERATATEER e

f = j rw g PN () L I
- .1 ______ _.l_ _________ 2 _.!_ ....... =
0 | HElS N7 . N ET =
DDG Ll i e o T M
] FATLHBER T > RAFRER) i =1z
- | | £ | " =
3 - | AT (T |_|-
| S 4l K
! wpues | ===
i £\ i J
o 4 A—— B
& | 245 (P2
L e i | H
00 . AN
X
2 L>
B FRAER K - p 4 L la
_:- 1 ! RSB (23
# i *" w2 ully: =
i i i i
—_ i Euiza
- = — /4 (_3 f \
| ; P H— =
| r~ Q0000 | m@ a
: - > | L
AAER [ % BB (RICERD E M
o e | (i [
i || = l g
A () ~ ! ! !
l : NI
| M i 5 Py mﬁ!
BB 4 | o
: B !
AR & . L
. = AR :
_ B
1, CRECBHBIAMIE) (G 50016-2014)
2, (TN STE U (GBSOLST-2012)
3, (ETOASEIEMUHAAD  (GBa0489-2009) [*
4, BERETRABRRERL TR, BN,
[% ] &= ‘e = A
2 hox] [ pos | L ABHESHRN. MR DLITAREE, MR DL AR
i [ 2, WO, A, R IAUSBIRE
] BN
i3 : L B, RN GRAER. R
35 =] 2. WX CHMILTUEH B M) GB50160-2008 54t
[ajual] O 3. AT Z AR S S KR A8,
a7 |
[ 1]
a0 s
m (ST TR ey R [T e
o 1 I e B[ i mesnnemaa P
O e ] SFEEXE
JEEYELYE-002-OL
nrsH R I
=





[image: image17.jpg]A~
» N

f

7R 3

(I8

AV
5

A

FHE -

i 2§

3
=

i

it

]

FEFE 6000 i

=
H

S

T
[X{
£5]

%

%

s 1

T

i

» 5001

2o
H

AR I

1

A

L

£
R
-
)

N
=

o

—™
-+
et
[=}
o4
As
i

~

Noea 2





[image: image18.jpg]ﬂﬂﬁﬁ&?-&ﬂﬂ&«%ﬂ%ﬁ%»%%.
;.mnh&&wﬁ.mﬂTmmmmmﬁmmmﬂﬂwm
ﬂrﬁw.&Ui%ﬂﬁ%:%ﬁﬁﬁ%.%ﬁﬁﬁ&#wm.
%&#FéMO%ﬂ%&mm%m&M%.MOWM%ﬁ.4
?ﬁﬁmmm&ﬁﬁﬁ.ﬁmﬁ%ﬂ%.&Flz.ﬁ%ﬂﬁﬂ
BERIALAARE I R AR A ),

e
1’7. v""\ e

3~mn%%m%%%&ﬁli.&m@%&.%mn%%
zmm&.&mmmiﬁ.mm&ﬁéﬁﬂ%@.%ﬁwuwu.
L&%ﬁﬁ%%%F&ﬂﬁw&ﬂ»mw.wmﬁﬁmwmﬁ%
ﬁﬁmﬁwﬁmxﬁﬂ«mwmwﬁ»mmw@wﬁmm%mm.
%@m%ﬁ&&ﬁ&mﬂﬂ%@ﬁmlwﬁﬁ%MW$mmm.
FE MO U T T4,

(~>Mﬁ&$ﬁ%%%lﬁ.ﬂ%“mﬁﬁ%‘Mﬁﬁ%.
ﬁﬁ%&”?Em-%%rﬁwﬁﬁﬁﬁﬂﬁm.ﬁﬂ*%%%
%IW.ﬁ&%ﬁ%&ﬁﬁi%&*%ﬁﬁﬁ%%%%ﬁmﬁﬁ
w%ﬁAFE%%%A%,ﬁ%@ﬂﬁ%ﬁ%kl&ﬁmkﬁr.
%%%%&ﬁ«ﬁmﬁéwﬂﬁ&»mmw&m%)5&%&@
«Iﬁéﬂﬁﬁﬁ‘%M&%ﬁﬁﬁ»wmwsmﬂMBWQK.
%ﬁ%&ﬁ%ﬁ%%ﬁﬁ,&ﬁﬁﬁ%#ﬁﬂﬁﬁ&ﬁﬂﬁm~
@mm.%ﬁﬁmmﬁwxmmmmﬁmwmﬂﬁ,wﬁmmw
R R IR o o,

(:)Mﬁ&ﬁﬁ%%%lw.%H&ﬁi%ﬁ%ﬂ%%Hm
%«&:ﬁ&%&~ﬂ%ﬁ%%&ﬁm15&%1#%%#&.ﬁ
%&&&ﬁ«kﬁﬁ%%%ﬁ%&»mmquwmﬁ«g%ﬁ
RARHAARRD (GB14554-93) TR K AR E K,
(E)Mﬂ%ﬁﬁ%%%lw.ﬁ%m%ﬁa%#%&%ﬁ»
ERRFERTRER R HLEFQR4. FRARIE .
R RIREA A, T RRF R (T R

=,




[image: image19.jpg]e

L xr)
W B
s
. "
[T 3
s g
: ;121
e, il
90 54 $is
= 1
~
2 i
e .wﬁ,m
H o
jass
5 23
. oy
Nl E.,w

oG it
T
ny »
e ey
i
= ) L
< 5
hw 4
.w..:~ L4a!
B :

g
b2

Pey,
214

.
4 mm;w. 81 Koo
w B e B w.‘mm,
; - B = %
,‘Wm\ % HWM ,ww um&
w2 G i





[image: image20.jpg]b3

HEAN

P
(Rv’:

>
24
RASEY

Zie

5

3
3

7

" &

.

; ks
ity =
.

5 0

XK. ER

X 54
5

Ty
z"‘ﬁ.}éz

ki




[image: image21.emf]
[image: image22.emf]
[image: image23.emf]

[image: image24.emf]
[image: image25.emf]
[image: image26.emf]
[image: image27.emf]
[image: image28.emf]
[image: image29.emf]
[image: image30.emf]

[image: image31.emf]
[image: image32.jpg]AL AR )

13758520638
B bt

+
pprhit

Ri i EARAY CRRFNG R ATIR), BER
(g, BAER, FUSR.

#: FENARRASHERA LU HTRRK IR, £
AR S AR





[image: image33.jpg]BRENEE (RE) LELRE

P L RS A R 8
T: BT kS IR IRARA B 5]
GG RIS BT R, B (P EAR KT j
A R i, Fooho BB 1k R A0 75 FOIRMLG 36 0k) A £ ok i
HRE, AT AL itf & e
ey TRRCAMAREL P LARF AL RRRHTE, 2P, LRFWH—g,
— RRR%HAAN, KF. A
F 7R B RA LA H R0 S KR RS 6
i % 5S4 R IR O
ﬁ;&zksi:ﬁuﬁﬁiéﬁéiﬁE]F:il?.l‘i‘liﬁh%%‘l&étim#&&wT: s
% Ri /% 6000 o b % R 3 F TARMAR, 500 vk F48. ]
2210000 w2 fa 8 5 SIS AR ;> 1000@;1&%?:4&4»»5:&5: S
A5 | A /ili,éﬁ»’f AREAM/RD | #F (/) aEER  [#Hh (2/))

HW13 265-104-13
=, HEFX !‘U) A !gw
AT T W AR Ay o L H B e R A0 KA B RO S 17128 s 1554048 P o7

Oaiz, R AEFKE, BEECHTARIS, FEICAABI AL TR A9 2R
& RABHE T S X T AE,

v, BHAHX il

SIMERE R RABE, CHAKATE, THEE 15 AZHATTARAEHESA
25 BATHEART. BMAME, CTHEBHEAGRANGF L EUMREH S, FHRET LA
RH BTN, LRTFRi2bHTE,

£, MR T BRI ER . \ o

o A KR R <60%, 6<pH<12, T AiiRi4 GB 18598-2001 & 51 R, &
At g R AR, ALK S AR F TR {

2. Lo detbibik HHOT E 77 A, oAb AT A0 Bk 6 A KL AR B 34 1 21500 KFHALE

Ko ] .
3. AT AR FIRLEY fé'l«i-fv,ﬂ-ﬁﬁi%ﬂﬁ-‘:%;/ﬁ Px&k%ﬁ,ﬁﬁi;%i.thﬂiwtﬂnﬁéﬁa.

ABFID. a0y . _
4 @ri#z#*ﬁtﬁmsmtimm@&;mﬁznﬁkmmzfmiwmmma.—ma
%,Lﬁ?ﬁkﬂiﬂtf‘&ﬁlﬂ}ﬁ&{kﬁ&ﬂl.f’i-dﬂx#aﬁ/ﬁéﬂt%ﬁtiﬁ'm. ]
B aﬁ—aﬁmz;mﬁrpt;}zpaﬂawuﬁgm, o ARE A I L 6 BRI 6 EER
Ko BRI, UK LSRR A ATHEA B T AR
o RFHRAFLE F 2% - TS
1 w’ﬁ/ﬁfﬂ&fkﬁaﬁm;w}m»xLmﬁ/\milﬁmi&#mk;»aeb|1ximak;mmw
BB PIL, G TR A ) B —_
2. PAEMRAEEA L OALRNE S ELTEANROIE, LA s B
Rt Ok A med A | ; _
3. AR EEE P RIREEARAR R TH LRI, F

i:l&ﬂaiﬁfzr\’r,n:/imt

Efa

¢

| BRI AR ER R S

1

. ARG EE R L AL RS,

4, PHMELERNE—REE, BETHTMELIL AT, QT HREA BRI AH
it f Py e o k y %

ik (BAEREARMHLI, A LRFRNATA) u.r)ae;¢4mf,raﬁainnw,L:,a¢x

5. PTHRME—LELHFRITREGRAFA, BHLFRITARRMGRE T, #ans

(RERMEBEE) (ARE), AEEBE LA RERNP T AI0B, AMEHTH LR AH

%fﬁa‘e&:ﬁti.
7

(TS E2L

b, LA FRBEBAEA AR A (I RMETHTIE) 63 TR, i) Al

| pitra R E.
. LA RIS SR MR AE BB RE TR LR, AT,
8. £TFIAAGRIEETHAK, AAEFLEARPRERNL, FhEALHETHL
BT IR R AT A,

9. PHAMAEFKY, BARELIAEE, REEF, LiLRAN, LiEthiet AL
spis ik, ERATFE. SRAFMEFRFEN G T 8 R, HLF RS i
P RRES, SRR, IR AHNACHESR, WA 1000 2/K, AT

4 t-{im;};é&i&‘%&i.

#5cts

R —FhAASRGRE, FHTARERBHFHLFAELATH: AT
ARLE T DMK, BAHTET
SRk ASRRIFEATERLFN, BRFAFBIMA: FRTREA—
0 L B ARG

P ETHLEIEAAMAL
TR F I BT L

7

T, AARSRMFINZIG LR EMGLEFTA

R
%lf\ AFMM: K&F A 2018 401 /04 Bz, T20185124 31 8.k,
. AGR—AWH, AF. LRAEFEFZALLK, RTEH—H, EE LR

BE-5: 517001040002259
% 913306007498339875

h A2 MR
TP AR R LT
5 51703040@9339 37
#5: 91330604564422655R

ZiTAM: 201801 A 04




[image: image34.jpg]ERENERERRILECH

P Mird RMEARAD
e BATEEORARARAS

A6 Al BT RIR, ARE (AR B B AR R A 5 JORE 65D, (LT R A
LA ) R A LR, AR A E P A AR AR IR T, 27
LRFWH—K, BITEER.

— ReRM A, HFE. G

P B B R LA IR0 IS KR SRS FE R R T Rl
EETTS S FUES LN VA S ESIEE S SiE iy

FE LA 6000 sk B Ea f T X ARKIAE, 500 b T, ST IIMAEAN ; F

10000 wk.fa & F XARBIAG LA D ;52 1000 ok 11 B F LRSI E o

SR, HAFERE, KUTRL, BLCHANE, CATURREAS, LR 7 L4
k. KF, PLRFHEAEAHARCRE , BHRPIT,

3, 4u P 7 A A AR A, BARMILRA LR, AR AKANRR
Btk AAEERER, PHRAERTT, FAiamilR BAR RS, AR
£ o, BRFWHER—RELE, EiTAHALER. e R P HARRMEERTT:
! (o) LH A RAESBIRIC, i P kA dn B iE

(b) 40 B b HiZ A AD A, B 4, REFLIAAYFATRY N, KEFHAFR
MR KR e MR, o AR B L A 6 RE KA AR R R Al

4, PrEME— b B L HRATRE ATA, WAL 7 AT A AR E T4k, #ai5
(At minteBIE) (BRE), FREBG., CHBERAT TSR, REEHT LR
AR E T, }

NTE I iy

SR ERNES

FREHLEARFLEFRENRL, FREALSDE

> N N sk ECFHRARKRTT A K.
[ BL | JEEN SRR R (O e N SRS gl mgﬁ%ﬂi/:(rumwﬁiwm T, PRI AR
1 AR )uwm 900-015-13 v " it 7% 20t K. ) ) o
o . LA RiERN A P R e, R AL RE R RIS, Rl
2 ' RE R ,Hw49 900-041-49 I BACRL BB AR AL, 1R AR AR
= HEFX = }rh;mgsiq?;fmmmrmm;;m;—i:&m}%. RO, RIELRENME, B Y
DL F B Al LA R A R AR TR, LA RIE T Tttt A, P AL AR A AEREEAR D (KT & 7

s

FIT, PHRAKRAEFH, CHATHFRAELHHEIE.
EF X
P oy £ I6 0 H AT B AR R ARIE R I TTIE 60 IE 4 £ AT E DI, S 49 I A 1100 /%
BoREMEERR 20kth, 2ok SER.
w, SHFX
Rl R A BEABE, CHERAFE, PHEEA 15 BLMHACTMRASALSLA
25 BT, WA, T EREAMIANF AL EIORE S, FATIEF LA
LA I, BRTFRI2BHTE, = o/
FRESNEYS Y27 T70F 23 4 S
1. PRt R A A TANRM: A L3500 F/ 5. PHOISAN SSTN FS
0.01%, pH:6-10, Cd. TI. As, Hg &42<10mg/kg. Cu. Zn. Cr. Ni. Mn, Sn. Sb Ao <200g/kg
Pb<50mg/kg, KA <30%, K <20% oAt A ERRAA, HIT R LA 1, RALE R AT
F T H ik ;
2. R FCAHLAMELALE Rk M ERA, T
o BH, GRELOHH K ARTIESFE T IR,
3. LA BERBIERG LR, W’iﬁi&@i&,ﬁﬁ#ﬁ
K7 @ AT H e |
. R RAF LG
1. PHAFREOHFEREAAL

N GOUEIXS LA T RS

TR T P T TS

R
B
BAEAp iR PR, SRR T AT A AR

2. PAMIE (ol ftiiath @ 0 MK f 1) (6B12463-2009) &
B ARAMRE O, FHTERBAEH AR, ERNHCHES

S 7 SRS SR B A S SR AT R R AR R
Faires, RLHTR
YRR RS ER
W) G i A, 55 L6 A AR R G R — R RS
T A kAP R A A B R 4 A B @ A R A T —stet, LF
Tokir b A A Bl B — & PR 6 R A AR LA - i, SRR ATE

ik GB18597 (ALre & 4Pz
Bih b fr. P it
AR RIBICT 7 R A 40 R

¥: 0,00 ).

AN LS o0

1 BRRA AL AASREIE, FTHFAHRE KAk BRI ERTF
5 AR E AR S, B BT AR

SR i ASRMITEALT EREFR, WRFAIFBAMA: FRFRER—
B, Tokf LS EAR SRR

Ju. AFIMM: A&F A 2018 4 01 /] 08 Be4 sk, F 2018 412 /131 Ak,

+. ASR—KWH, AT, CRAEFAFZAALAN, RFTEH—H, ARBALREE
YR BTG A RERRE IR,

T (&%) R AR IR IR AR AT RN 8]
ERRRAIIRK K : -

(5F) A

RAA: |

FEPARAT: RATEBHAR
952 517001040006110
A5 : 91330604564422655R
ZiTHM: 2018 501 A 0@ H






[image: image35.jpg]s B 49 P o et A 1 DL

Ty RTMENRAN
3 r,.ga,#,fi -~ mee]

A R R SR A AL ) B
LR rys N Y

1o DA AT IR RV TN, e
R

2, KA R ARG AN LRLT K
TAAORE. AR SRR TERGE G, TR,
MR E TSR RS RN R R Y & TR

3. LA RS RERTIES, BT RRERENER, Wi
RUGAN. BRER KGR QEFHTHEHERG AR
B LA AUAEBRRA. "

A, AR 2003 71 1) HE 2084 2 A% B






[image: image36.png]=1 A ] mIHET R

1 2017-12-31 00:00:00 P 6.3 £
2 2017-12-31 00:00:00 FFAE /L) 19159 4
3 2017-12-31 00:00:00 FAREERE 3/0) 811 4
4 2017-12-30 00:00:00 P 6.5 4
s 2017-12-30 00:00:00 FAREERE 3/0) 8.3 4
3 2017-12-30 00:00:00 FFAE /L) 18497 4
7 2017-12-23 00:00:00 P 6.9 4
s 2017-12-23 00:00:00 FAREERE 3/0) 839 4
s 2017-12-23 00:00:00 FFAE /L) 20197 4
10 2017-12-28 00:00:00 P 7.00 4
1 2017-12-28 00:00:00 FAREERE 3/0) 748 4
12 2017-12-28 00:00:00 FFAE /L) 18464 4
13 2017-12-21 00:00:00 P 7.08 4
1 2017-12-21 00:00:00 FAREERE 3/0) .08 4
I 2017-12-21 00:00:00 FFAE /L) 156,81 4
1 2017-12-28 00:00:00 P 714 4
" 2017-12-28 00:00:00 FFAE /L) 112,22 4
18 2017-12-28 00:00:00 FAREERE 3/0) 7.2 4
18 2017-12-25 00:00:00 P 7.28 4
) 2017-12-25 00:00:00 FFAE /L) 215,54 4
21 2017-12-25 00:00:00 FAREERE 3/0) 514 4
2 2017-12-24 00:00:00 P 721 b
2 2017-12-24 00:00:00 FAREERE 3/0) 748 b
2 2017-12-24 00:00:00 FFEE /L) 19.09 #





[image: image37.png]2 2017-12-24 00:00:00 FFAE /L) 199,09
I 2017-12-23 00:00:00 P 7.20
% 2017-12-23 00:00:00 FAREERE 3/0) 692
o 2017-12-23 00:00:00 FFAE /L) 199,87
% 2017-12-22 00:00:00 P 7.05
2 2017-12-22 00:00:00 FAREERE 3/0) 6.55
El 2017-12-22 00:00:00 FFAE /L) 210.26
a1 2017-12-21 00:00:00 P 7.08
2 2017-12-21 00:00:00 FAREERE 3/0) s.20
E 2017-12-21 00:00:00 FFAE /L) 21185
En 2017-12-20 00:00:00 P 7.38
® 2017-12-20 00:00:00 FAREERE 3/0) 9.3
® 2017-12-20 00:00:00 FFAE /L) 0148
a 2017-12-13 00:00:00 P 722
Ed 2017-12-13 00:00:00 FAREERE 3/0) 8.50
Ed 2017-12-13 00:00:00 FFAE /L) 128.15
r 2017-12-18 00:00:00 P 719
4 2017-12-18 00:00:00 FAREERE 3/0) 832
2 2017-12-18 00:00:00 FFAE /L) 163.33
g 2017-12-17 00:00:00 P 7.28
m 2017-12-17 00:00:00 FAREERE 3/0) 841
% 2017-12-17 00:00:00 FFAE /L) 122,98
% 2017-12-18 00:00:00 P 749
a 2017-12-18 00:00:00 FAREERE 3/0) 988

- J— - .





[image: image38.png]]
I

£y

cims 1/6 v

2017-12-16 00:00:00
2017-12-15 00:00:00

2017-12-15 00:00:00

Horaiam  AmE

50

[

WFZEE me/L)
Pl
FEAERTRE (n3/h)

188,47

7.4

a0




[image: image39.png]51 2017-12-15 00:00:00 WHFREE /L) 160.23 E®
£ 2017-12-14 00:00:00 P 7.39 %
5 2017-12-14 00:00:00 FAREERE 3/0) 821 %
54 2017-12-14 00:00:00 FFAE /L) 158.93 E#
5 2017-12-13 00:00:00 P 7.38 E#
% 2017-12-13 00:00:00 FAREERE 3/0) 7.28 E#
Ed 2017-12-13 00:00:00 FFAE /L) 29468 E#
= 2017-12-12 00:00:00 P .80 E#
£ 2017-12-12 00:00:00 FAREERE 3/0) 888 E#
& 2017-12-12 00:00:00 FFAE /L) 189.21 E#
61 2017-12-11 00:00:00 P 781 E#
& 2017-12-11 00:00:00 FAREERE 3/0) 881 E#
& 2017-12-11 00:00:00 FFAE /L) 22,94 E#
6 2017-12-10 00:00:00 P 718 E#
& 2017-12-10 00:00:00 FAREERE 3/0) 787 E#
& 2017-12-10 00:00:00 FFAE /L) 19768 %
&1 2017-12-08 00:00:00 P (& E#
& 2017-12-08 00:00:00 FAREERE 3/0) .89 E#
e 2017-12-08 00:00:00 FFAE /L) 152.28 E#
™ 2017-12-08 00:00:00 P 782 E#
m 2017-12-08 00:00:00 FAREERE 3/0) 5.2 E#
[ 2017-12-08 00:00:00 FFAE /L) 14874 E#
18 2017-12-07 00:00:00 P (& E#

74 opi7-12-07 00:00:00 EokEEAtE®Gedy sy . @




[image: image40.png]5 2017-12-07 00:00:00 FFAE /L) a0 %
™ 2017-12-08 00:00:00 P 783 %
L 2017-12-08 00:00:00 5.33 i
3 2017-12-08 00:00:00 FFAE /L) 13084 E#
7 2017-12-05 00:00:00 P 7.50 E#
E 2017-12-05 00:00:00 FAREERE 3/0) 748 E#
a1 2017-12-05 00:00:00 FFAE /L) 108.40 E#
& 2017-12-04 00:00:00 P 757 E#
& 2017-12-04 00:00:00 FAREERE 3/0) 7.50 E#
a0 2017-12-04 00:00:00 FFAE /L) 156,62 E#
& 2017-12-03 00:00:00 P 741 E#
& 2017-12-03 00:00:00 FAREERE 3/0) 711 E#
a1 2017-12-03 00:00:00 FFAE /L) 162,91 E#
& 2017-12-02 00:00:00 P 740 E#
] 2017-12-02 00:00:00 FAREERE 3/0) 989 E#
@ 2017-12-02 00:00:00 FFAE /L) 145.03 %
a 2017-12-01 00:00:00 P 743 E#
2 2017-12-01 00:00:00 FAREERE 3/0) 857 E#
@ 2017-12-01 00:00:00 FFAE /L) 18144 E#
% 2017-11-30 00:00:00 P 741 E#
@ 2017-11-30 00:00:00 FAREERE 3/0) 9.8 E#
% 2017-11-30 00:00:00 FFAE /L) 183,48 E#
o 2017-11-23 00:00:00 P 742 E#






[image: image41.jpg]sS7k AR AL TR N F B

o /(BN
zr ;}%ﬁ.&@?b@ ):«\av
AR LEEk R AE 3] ) .
»mﬁ%mwim{éw FEA, AMBERERISA A SRR, FHAKEHEEMNCTH
KER, Lyﬁ’ﬁ{,ﬂ‘&é@ﬂ%ﬁ%@ﬁ%m%?ﬁfiﬁﬁﬁhlzﬁ'éziﬁbﬂii, AF R I T hideE A
RATABIAIE T R AT T AT =7 BB h AT i

H—% THARAKKIEHRA AL pH6-9. COD< S00mg/L. NH;-N< 35mg/L. SS<400mg/L. #5%<8mg/L.
&R<0.05mg/Ly E45<1. Ong/L. 45<0. Ing/L. %456<1.5mg/L. EAF<0. Smg/L. B4L<1.0mg/L. &
<0 Smg/Le EAM<2 Omg/L. B4E<S. Omg/L. B4R <S. Omg/L, ALTIEAFAE] (FAEEHMITAY
(GB8978-1996) & 4 P Z BAREMR AL, e

BR THRBEHEAL (2015) 222 5 (LR KB ANRS LI KBHAFKERAME) ALK
RPFURATHRE, EEFHMARE—RIRAABED, RAAKESE FRERFHRFX.

5T FERFHIA RO Tk, MAROIEATKK (ATUKKA. BIKATH) FBRKE (A
RAGKK. BRAKATI), FREISF KA.

AWREFHR QFREE FREFRMR, ARARE DR T 5 250% £ RAKA A5 23T
8 CBERAKERY P, RES .

HEF THARLLHLLERARL, HEAA ik, AR OISR, 0 0FAEmES
. THARBALEMAMRERAT P 2 E—AEEMALKATE L,

BOE TF RRM THNRE AR HF RIBHT LR KSR RA AR, T et ms
BARRY, TAKABNERZAA (d PR M-N BCE 24 10 ) 440 27 A6 K ZAVR G,
HERIABA R, BLHFRRBAT LEERARY HEALNREGH, Aok LRABALA,

KL LRF AR AT

(O FRIRRFR IR F— K BASAIR EEE A, A5 — kLRSS

(D) EREARARLAMRAEF — R BNSAR LA, W R &P A4

BAER FHERLARUGTRAREL T RUFAR RS, LAZEA KA. T o (€ EN
BRZEFRETERATHE, ATHEETREGTAUEFI, sMbLdo EAR EESLES P

RA
NERAREE.
?ﬁ&mé&*%ﬁ@bi?ﬁ&ﬂ%&ﬁb?ﬁﬁﬁﬂk*%lﬁﬁﬁﬁﬁﬂlﬁ.%ﬁ%iék*

A BRMREFREF LB AT, TR 0 BRFH LA BRI RS KR RS
FHARE G FREL GMbe——Amaz) BARKEL, ZERREEEALEE. AGA
IRF X, ALTFRAE
THIAFTRE. BBKEA. ARMBERATHEREOER
HAGA MBI L5 KAR, .

EAF BT EHIERRIHTR. g RAGREY, ABR T A B AR R de,

BEF CHRBHA RN BL I E I, HA T TR o, HAF R FIIR,

FHANRKRBEL EEHA [2016] 16 £ ) RATTRID AR E 89, T35 T F Ak dpis
KALIE S, A2AFAKFHAME A, 8 AR —k 8, #&ﬁr&iﬁiiﬂx#ﬁﬁ%iﬁﬂt—%iﬂ KELEBRS
HZE; S ARMAT—K 4, ﬁﬁvki#iiizm%Hiﬁrkizﬁ:kité‘k%_t:kxx#ﬂﬁ%&zi.

BN FHABE AR Fr2t ABUKR AT KA BARA . Rt FEFREBATE A, £
A (bt FRREF, 2ok, RAF) LY B HERE T, QLT RALE, R G T i,
REZEF S S LTR P L IREME| T 2% 40 CHERE RHiBL) 30 RA B, WX 8 THET
FH12AA bigikg A R FH R0 K F

BAL FPHAEREL AU, HEEIIE (4 LB 30 £ ) BEHR 3T

(7)HBEL A& Aok 0 o) 44 Rt ER AL L nt i 49, AKX AT B A, 334k 5 B & AT Lo e 450t

SHLAHMET 722, AT A





[image: image42.jpg]49, PARFTTHRETS B 0: 00 By itdess, w5 Zed R A Labet . )
(S MBRERKEREE: AR, BICRKNEN, EEALEEFN, RkE 8 ERT FE
AHRREY, 5 AGEEHEY B ARBRELS A QEFHLA 6 B3 FHRE; ARKRUEE
B, 3% (BAKSRN AR,
BT& FAMBTRELAKR, 2LFRATATTRNCTERRAHTAKE, & T 7340 HEE
RAFARREATHARAIA
B—f LHFEAR LT BREMCTIRE, REMASTARA R TIOEAARE, K
RAHh FrAde, KL Ri%LREMTATAY, %A 80 TRARL R, UL TR,
FT& AMRFTABGLE AR A% EFEF, THARSCHFFAAEFE, AFikin
TAKEH L SR E . FHRIZE S 4 HH05 KR LF B RARIFEAR 4 F A HE,
HH=F CH LA THRERAE RS EYoaAF HARIFOEY, BB EEMARSEEAR
ERE, LHFARFLTFFAAR, HFRBAT EERTERS B, FHRiadFRERFFRIH AF
ARG R AL T AT,
BHOE FHRFEIAT BN 4475
() ARFEIHTRAANCHTER AL, KAk HRKAE TH PiFAine;
(D AHERAFRAETIES T4, BT EABLEY;
(2)AAERBRRA, BAL O =4 W EE, Bk (4ih) HABERBH AR A
(@)t E, BMFEEFLAL D HEIRL e,
(2) FALA DRI F . KTEF B o £ 49
ERLF ERAEALBMATH, HRBHARE. KT (RABR BB F IR ETRARSMAZR ) 4
RFRIIE R BRAFFTRREEE, AMBZIZELM 1-3 2004, EEHE AR SRS P & e
Wy ki,
BTAR THHAFET (FEAHRICRKIRE (LIRS AR W, 5ARE S S5 A 25,
AR 1S BB, R TFLFHEPEAN LS, ETASYSE,
BHARE FHEMEMAFTRAE R0, Mz 4k, ﬁ?f&ﬂ&"@"ﬁﬁ‘:f‘?z_ﬁnﬂhﬁ*ﬁ?ﬁ%’ﬁé}
ERAFREE R —5HIIR; A@MZ Bkt 108, ZHIBRIA, THARY EP 55K
AR, FRB#T EERIRRARSE.

FHtF THRAABRP T ZERRE LS P L5 AR, LR e SCHE XGPS SN PEs
1£d Ty ki,

BHNF AWUARER, =5 thFmk, BRI T DA EA A, MR,
BTAE A=K =H, FLREH—H. 7&;‘5@912017#»12}! 1 55.2019%1-1..3\0 B, 254

F R E A ~\ IR LN K \
o 5 \\ 28,9 ’ o
770 N ZF T eaﬂu-_/;m;;x AR | A *é%ﬂ‘«'_bilzmktﬁls_&ﬁ
@_ > < S - rh%ﬁ/\a <t T
o ,, < ‘ g . a
§k4&ﬁ¢m»gg§ BRREA %Eg{iﬁﬁfﬁ:}?ﬁ%‘m/j.
-, 4 LS A
q : P 4 i yanises
P ‘o\g sgj\/ ik HE anﬁ;i,ﬁmz(n S | sodk: RABERITF AT & B
P— CAREETTS $2us g FOT7)
it Ep I a5 6 355 82390}18
ﬁ 82530540, 82530535 AN 82390716 F =¥} :,;1
MR i 825305 = y,






[image: image43.jpg]%751 I B A S S TS H = A L U B

BRTE L WL /AR BRI A B 6000 W i 2 P B T AT e i+ 500 GRS

BB TR B A H
AR REAT: 6000 W S PR T AL AR 500 M T AR T BN

FAERE: 300K

% TR U7 I IE 1 2017 4 12 A 20 H—21 H

W A 7 P AT IR 1

F 1 RSB R
PR Pk

&R g A
2E208 | A=ns | 128218 | EFAH

T [
o K
RRBMETIERE | o0 | seo | 1425 | 8548%
(PC002FD~ PCO003FD) —~
S T S B T T

P (1) EE;)EZ;O;;;HE L -
% = 88.72% 1.15 86.47%
(PMB101) i
—l'— =
2 3 =3
BRI H 0.28 84.85% 0.29 87.88%

~ib

(PMB101)

IR AL B R IBAT 1L
T B PR AR T3 MBI, REVREEBOK UL RS S ARk R ERIEIT.

B REEATE L
T B PR % T Ik A0, RS AL RS KRR ARG ER BT,

& ERREIF R IBITEOL:
T E PR % TRk R, & VR &S ERIET .

/NG

ol ﬁﬂ mmJ
iﬁﬁa%ﬁ 2017¢ 12)% 22

EENCERE Xy






[image: image44.jpg]HHLE /R B RATES 6000 M AL MEEFAHRAE. 500 M
BT, ZABFREMIENBR TIMERIFEWER

2018 £ 1 A 31 H, #T ¥ RAEARNEARE (F7 6000 vER & HFHE
FREAMA . 500 " FR . RRE T B ETE R THERP R ERRE)
HAREXTRA (BRRFAE R IHFARFBRUEGTARE) AL, EFRARF
[2017]4 £X” R (ERFMERIHRFERPRUEGTAE) , PHERERAX
BEEN. ERTEHAERF R ER IRUBEANE, AREARYHARE FF
HHBWTEATRERURE PR AL ERNATE LT, AREFRIA
FEPBY S, BRTHEEEFTERAEAERATQLE), #LEAFEME
ARATERLER T LML), HMNEFEHELEARA T (EABERI#).
BN — B FEEARE WS A RA ACEEP RS B REEA). FXT L
T A B0 PR/ 3] (B vk 3R 4 4 o ) L A M 4R IR AR IR B (I 2
BA)EBFREURSALTVHEARTEHKR. 2WHET HMELREFHA
FLRREZLR FEARTRARKRSEMAWN(LEE #), S2AREERTRT
EREAAREEAERENE, BELANFTEREEEFRARA, B2
frxt Bk SRS AR, FETTAGRER, 2NER, RHERELY
e

—., IREREREL

1. ZiRHa. Al ZERARAL

FEHERHE: RMBLEZFEAFLARG =%

FHRERMR: BAKE

FE =R RAE: £ 6000 R R RIEEFRBEMAE. 500w TR, %

REFRGHE

TRARSELAE: hTRANAFESEA, B GWmE, AEMNAT
RIAAE B, WERNE. XHEURSRESEA L RE, LHF 6000
A B AT TR Hp . 500 B TR, BEAETREMETE .

RICH I

HFT B A7 A A IR B35 AT A B B A 7000, A RIEARETE

1






[image: image45.jpg]AR, UAB|HEAFREX, REBHMMNEZREIRARA T BFEHT
—BEERRMTAAER N, EELNTEALERE AR, 4 b Z5 3
LR AARFER A RN BN RA R AT E K& STt W 4 7= 2 18 R 95 K
KRB ER#TAE,
2, BERBRIFREHMENR
ATMET 2014 55 A AN —RREEAEHREARATHEZR T &
BRRME AT ERBE S RMAE) 2014 £7 A 21 H, EATHRERHLU A
TIRF[2014]109 57 XX ZFEREHHBE B HTHE.
FAISRTHE: ZREF2017£2 AHITRER, £2017458 AR IE
BR, REXRARRKZE, ZATHHREAREIRNREFT.
WIRBATEE: FE T 2017 4 10 A F 44K E 47,
3. BEHER
TE ZFR B F 150 T #7T, FERE 275 F .
4. BKEE
ARBUNEEANEFRE: ARAREEN#TRE, FHEFRE. ()
REWBIE: RARERBERE, £F 5 EIAERHRT A ESAER
TR K.
=, IEXHER
REFELERE, gRELEFIERREETTFHLERLE A, BAE
AF: ATREHREFER DT —EHTFREE; BOTEIERIERE,
PCO02FD #1 PCO03FD /= i i B T 5 F1 K Se AR AL L5 7= 4 B B B M B A 4R 4
ElFRBRYE, BIFRERRERAAE (B TREME T L EKER)
(T/ZGMO001- 201 7)) E K .
=, KERPRHAERER
1. EX
BARR: ZHERKEEERGTLR. FEIRLSLRBWEN, SRR
BARFPFFTABEFRCEA—HENGTAREE LA,
2, BER
FHRHRER: EFEAEARARBREALAES, #FN REFLE

2





[image: image46.jpg]AGBIRRU+BENREH AR EHK, EARBEF LB REGZRER
RA “BURFEHBRHEARBEE” REEHK. FTRTUERLER AR
BRAEBENTABERANRBERREHK.

3. ®E
ZFRERFBETEREA SR PEE YR BER . EENENREEEEZ

TR~ EWRE,
FHERFRERMEECE: CEFELFRE, BARRERE, 28

MEFWALYMBER. ZEANERERB ERREEF

4. BHREY
REAGEE, THEFRASFEENAEREYEENGTARESNT R,

B AT P A V5 R AR V5 VR ARG, HAE R RAUE Ve TR R A
BRHOE AL E . 75 VR bR R P A MR R B W . V5 R A AR
ATRERFFTTALRE.

A B IR Uk B e T AR RE SRR IR IR A FALE

5. RAFERF R

(1) FRFERK BT R
AN FEHRAMANK 750m?, THEELNRBER.

Q) EXEWXE
FEHEASN D REARE TR EAELZENR S, EEEMNERA pH.

COD. HiB%. EABERGKEEXREENITHRM.

W, FHERPRBETHR
G347 A AR A RA R F 2017 & 12 A 20 B~21 B X H B #A4T

T AW, BHE ) P2 5 LT & PR AR A 83.62~88.72%, #F 4R T3 fR Ha Wk oy
IREXR, HHATENRE. REENER, RIOFRBEENREZEER
20
1, 75 3 B AR HE AT
(1) B4
BHE, TERAEE S T A # pH ERE, CODer. A,
LHAATRE., RIY. FMARAHAEARE (FAEAHHTE)

3





[image: image47.jpg](GB8978-1996) ty = Azt fo (Tl Ak BEACK. B a4 B R4 )Y
(DB33/887-2013) Bk, HM4& LR XFALE HHEER.

WU, FAHEM D AR pH 6B, CODen BA. B3M. AaLH
& TARHEM DA X R E K.

@ EX

D) WA, whd s TEESHAH P RMNA. HRE o HHOREH
& (KRR EMEEHHAFRY (DB16297-1996) HH 4 KBEHER.

2) WRME, ZoN REEEENE. RBRE. BOREHHAOREY
b (R RIGEEHAITRD (GB16297-1996)F 4 A M MW IRMEE K.

@) TRRE

SR, R A % HEK 3 4 GB12348-2008 (T b4k )~
FIGLR P HAATED 3 K BAREHREER.

@ BEHREH

EREH BN EREZRE S AL R LR ELAE.

6 FRUHHEE

VARG, 248 EIEEHBE AR 150000 5, 235K @HRE
FHRUFFAR 154, AR 225, KEFEAERAATEHRKAKETE
FRUERERN: AEEAKE 1572 F. CODerl5.72 %, A4 2.36 W E
&y

2. FREMEREE

(1) BARERM:

ARYEHE I B 3R T PRI 4R 47 5 W 4R 4 4R 0 A, o0 0 75 R 95 A b
3B B 57 R T R R E 5] CODC: 95.4%. BODs 95.4%. SS 62.5%. %,
A 85.9%. A HK92.5%. W RINITABE AR EARE K

@) BSHERHE

ARAEHBT E R TGRS ol I T4 R 338, A 7 F RSB
AENES0%. RERETA32%, R K A6 B M % 1547,






[image: image48.jpg]. Bsp

WL AR RAF (4= 6000 AR R IEE T2 R . 500 o o
&\ﬁﬁ%%ﬁ&ﬂ%%ﬁ»E%%%W%Mi#ﬁﬁkf&m%,ﬁ@@g
%%EE«%&%E&I%%%#%%%Eﬁ%»¢g*%&ﬁ%ﬁn%uii
Fﬁﬁﬁiaﬁﬁﬁm\Eﬁ&%ﬁﬁﬁ%ﬁ%%ﬁﬁ%ﬁﬁﬁ&mg*,ﬁg
*i\th\MhN%%ﬁéﬂﬁﬂi%iﬁﬂEX,ﬁ%ﬁaﬁﬁ%ﬁﬁﬁ
MR ER,

ERAEE, AP 6000 mik 16 F 2 b 00wk
TR BEBIRARBTEREE R4, HARREATL, THEP R
ERBRAENTAY RS # ERAR, TR URZES . TRAH, 15
EAREAENEARTRNBE, RETHRPRMI X ERINAE, BF,
BRTAFER LT E &% TARERP R

N RERENANER

T B 4545 A o A 5 8 U 11 A e U . b
TARBERAAERGHBRERRE WA, A TA 0T & SRR,
PR BAT RIS E.

2, HAXEFHARELERE

3. b RMBEARIAEREYEEREY, PRFEARG LK,
RRFHEAREENBH, HYFEHTRE K. EARRE RES. BA
B KRR BATHA

Mt /;V\/T %@/\ éy/y@?
%? Zfﬁéz 3%7 ’Wzolsfrlﬂsla




[image: image49.jpg]T B AR AN AE A BRA B4R = 6000 Mt 1 3 4% FRFES T 3Z AN AR L 500
MR TR, BTN AR BT
FERIPRRILED S

B

I-P)‘% % & L fir B, B | %
| 1Bt puganrie] L %
L[5S Rosprr | #A3 Y &
= ﬁm%@mﬁaﬁ%ﬁ %%%?}
L _‘_Wf it T YA ;‘M |
ik g ki
ki

K | Hw Ri%—

M Wbl hre ] A |

N Aen |dioaes |
B ihas) | | {pak

il

’__H_@W_W@/_UMMMMMQM

W





1000





1000





真空泵用水





1000





1000





废气处理用水





78000





4000





4000





设备和地面清洗用水





150000





150000





纳管





厂区污水处理站





损耗11250





130000





138750





工艺用水





回用20000





损耗750





5000





4250





化粪池





4250





生活用水





1000





初期雨水





图3-1  厂区水平衡图  （t/a）





图3-2  PC002FD/PC002FD稀释工序工艺流程图








稀


释


釜





废


酸


槽


65%








配


酸


罐


94%





受


槽


2


40%





受


槽


3


20%








受


槽


4


10%





受


槽


1


68%





1





2





3





4





5





6





Ⅰ





Ⅱ





Ⅲ





Ⅳ





86%





68%





65%





40%





20%





10%





105%


发烟硫酸





纯水





7





Ⅴ





滤网





放空口





废水暂存罐


5%





去磺化





图3-3  PC002FD/PC003FD生产工艺流程图





磺化





白球





稀释





配酸罐





水洗





成品





碱化





30%液碱





纯水





蒸煮





水洗





纯水





纯水





废气G1-2





废水W1-3





水蒸气G1-9





废水W1-1





注：虚框表示同一设备；














废水W1-2





94%硫酸





105%硫酸





废气G1-1





废气G1-3~G1-7





废酸





纯水





压滤包装





废水W1-5





废水W1-4





86%套用酸





废气G1-8





进入阳树脂车间一级碱液喷淋，最后进入厂区废气集中处理系统





进入废水站


处理





预处理





作为副产品出售





冷凝回收





回用于蒸煮工序





二级冷凝预处理





预处理





回用于现有阳树脂清洗








图3-2   301车间生产工艺流程图





一次转型





PC200





清 洗





二次转型





成品





蒸煮





清洗








纯水





超纯水





废水W2-4





废气G2-2





98%硫酸





液碱





纯水





废水W2-1





废气G2-1





废水W2-3





压滤包装








废水W2-5





清洗





纯水





废水W2-2





虚框表示同一套设备





预处理





二级冷凝预处理





进入废水站处理





回用于蒸煮工序





回用于现有阳树脂清洗





先经酸+碱喷淋预处理，然后进入厂区废气集中处理系统





图3-4  PC200FD生产工艺流程图





图3-4  PMB101生产工艺流程图





图3-5  PMB101生产工艺流程图





转型、反洗





PA101工业


级阴树脂





4%Na2SO4





转型、稳定





4%NaOH





水 洗





混配





废水W3-1





水 洗





PC003工业级阳树脂





产品





超纯水





超纯水





废水W3-2





废水W3-3





转型





超纯水





配酸





废气G3-2





进入废水站处理





核级部分回用于项目食品树脂蒸煮工序





核级部分回用于项目食品树脂蒸煮工序





30%盐酸





超纯水





废气G3-1





4%盐酸











先经酸+碱喷淋预处理，然后进入厂区废气集中处理系统





图4-1  环评中要求处理工艺





高酸性废水（稀释工序、水洗碱化工序）





生石灰





中和沉淀池





PAM





进入厂区综合污水站





化灰池





其它废水








纳管





图4-2  实际处理工艺





高酸性废水（稀释工序、水洗碱化工序）





进入厂区综合污水站





其它废水








纳管





图4-3  环评中处理工艺流程





氧化塔





高位槽








调


节


池





中


和


沉


淀


池





中


间


水


池








厌


氧


塔





自


氧


脱


氮


池








好


氧


池





企业现有其他


废水





达标排放





污泥池





压滤池





外排池





滤液





干泥外运处置





双氧水、片碱





高浓母液废水





生


化


二


沉


池





图4-4  实际工艺流程





蒸馏





部分回用（甲醇、胺）








调


节


池





中


和


沉


淀


池





中


间


水


池








厌


氧


塔





自


氧


脱


氮


池








好


氧


池





企业现有其他


废水





沉淀池





污泥池





压滤池





曝气反应池





滤液





干泥外运处置





高浓母液废水





生


化


二


沉


池





外排池





纳管





图4-5  环评中工艺流程





厂区现有废气集中处理系统处理后由15m排气筒排放





PC003FD(PC002FD)磺化废气





PC003FD(PC002FD)配酸、稀释、水洗碱化废气





二级冷凝





食品级树脂车间一级碱液吸收








PMB101配酸、阳树脂转型废气





PC200FD二次转型废气





二级冷凝





PC200FD蒸煮废气





贮罐呼吸废气（硫酸雾、HCl





阳树脂车间一级碱液吸收








本项目新增设施





图4-6  实际工艺流程





厂区现有废气集中处理系统处理后由15m排气筒排放





PC003FD(PC002FD)磺化废气





PC003FD(PC002FD)


配酸、稀释、水洗碱化废气





二级冷凝





PMB101配酸、阳树脂转型废气





PC200FD二次转型废气





二级冷凝





PC200FD蒸煮废气





贮罐呼吸废气（硫酸雾、HCl）





阳树脂车间一级碱液吸收








精制车间酸+碱喷淋





蒸馏





部分回用（甲醇、胺）








调


节


池





中


和


沉


淀


池





中


间


水


池








厌


氧


塔





自


氧


脱


氮


池








好


氧


池





企业现有其他


废水





沉淀池





污泥池





压滤池





曝气反应池





滤液





干泥外运处置





高浓母液废水





生


化


二


沉


池





外排池





纳管





：废水取样点





：有组织废气采样点





15m高空排放





酸吸收塔





树脂吸附塔





氧化酸洗塔





污水处理站废气、污泥压滤机房废气、污泥干化废气








厂区现有废气集中处理系统





PC003FD(PC002FD)磺化废气





PC003FD(PC002FD)


配酸、稀释、水洗碱化废气





二级冷凝





PMB101配酸、阳树脂转型废气





PC200FD二次转型废气





二级冷凝





PC200FD蒸煮废气





贮罐呼吸废气（硫酸雾、HCl）





阳树脂车间一级碱液吸收








精制车间酸+碱喷淋





排放








附图1  项目地理位置示意图





危废暂存库





污水处理站





污水处理站废气排放口





废气总排口





附图2  厂区平面布置图





附件1-1





附件1-2





附件1-3





附件1-4





附件2-1





附件2-2





附件2-3





附件2-4





附件2-5





附件2-6





附件2-7





附件2-8





附件2-9





附件2-10





附件2-11





附件3





附件4-1





附件4-2





附件4-3





附件5-1





附件4-3





附件5-2





附件6-1





附件6-2





附件7





附件8-1





附件8-2





附件8-3





附件8-4





附件8-5









